## meas_out_file
Time :	2.12.2021	||	17:1			Board A1.0
ADC_CH : 3	VCM [V]=0.6	Fs [MHz]=0.5
ADC Test results :
N sample	VIN_DIF [uV]	ADC_OUT_0	ADC_OUT_1	ADC_OUT_2			VIN_DIF [mV]	AVG 3 meas.
0	-1008000	2017	2017	2018			-1008.00	2017.3
1	-1007015	2016	2016	2018			-1007.02	2016.7
2	-1006030	2016	2015	2017			-1006.03	2016.0
3	-1005045	2016	2015	2013			-1005.05	2014.7
4	-1004060	2015	2013	2013			-1004.06	2013.7
5	-1003075	2012	2012	2013			-1003.08	2012.3
6	-1002090	2011	2013	2012			-1002.09	2012.0
7	-1001106	2011	2012	2012			-1001.11	2011.7
8	-1000121	2010	2010	2011			-1000.12	2010.3
9	-999136	2009	2008	2009			-999.14	2008.7
10	-998151	2008	2008	2008			-998.15	2008.0
11	-997166	2008	2007	2007			-997.17	2007.3
12	-996181	2006	2007	2008			-996.18	2007.0
13	-995196	2007	2007	2005			-995.20	2006.3
14	-994212	2004	2005	2005			-994.21	2004.7
15	-993227	2004	2002	2003			-993.23	2003.0
16	-992242	2003	2003	2002			-992.24	2002.7
17	-991257	2001	2001	2002			-991.26	2001.3
18	-990272	2002	1999	1999			-990.27	2000.0
19	-989287	1998	1999	2000			-989.29	1999.0
20	-988302	1998	2000	1999			-988.30	1999.0
21	-987318	1997	1998	1999			-987.32	1998.0
22	-986333	1997	1995	1996			-986.33	1996.0
23	-985348	1996	1996	1995			-985.35	1995.7
24	-984363	1994	1994	1995			-984.36	1994.3
25	-983378	1994	1994	1993			-983.38	1993.7
26	-982393	1994	1992	1991			-982.39	1992.3
27	-981408	1993	1991	1991			-981.41	1991.7
28	-980424	1991	1990	1991			-980.42	1990.7
29	-979439	1990	1990	1990			-979.44	1990.0
30	-978454	1990	1989	1988			-978.45	1989.0
31	-977469	1987	1988	1988			-977.47	1987.7
32	-976484	1987	1985	1986			-976.48	1986.0
33	-975499	1986	1985	1986			-975.50	1985.7
34	-974514	1986	1985	1984			-974.51	1985.0
35	-973530	1985	1983	1983			-973.53	1983.7
36	-972545	1983	1983	1982			-972.55	1982.7
37	-971560	1983	1982	1980			-971.56	1981.7
38	-970575	1980	1980	1982			-970.58	1980.7
39	-969590	1978	1979	1981			-969.59	1979.3
40	-968605	1979	1978	1977			-968.61	1978.0
41	-967620	1979	1977	1977			-967.62	1977.7
42	-966636	1976	1978	1977			-966.64	1977.0
43	-965651	1976	1977	1977			-965.65	1976.7
44	-964666	1975	1974	1976			-964.67	1975.0
45	-963681	1973	1975	1975			-963.68	1974.3
46	-962696	1972	1974	1974			-962.70	1973.3
47	-961711	1971	1972	1973			-961.71	1972.0
48	-960726	1972	1972	1971			-960.73	1971.7
49	-959742	1970	1970	1970			-959.74	1970.0
50	-958757	1969	1970	1970			-958.76	1969.7
51	-957772	1969	1968	1968			-957.77	1968.3
52	-956787	1968	1968	1968			-956.79	1968.0
53	-955802	1966	1967	1967			-955.80	1966.7
54	-954817	1966	1964	1965			-954.82	1965.0
55	-953832	1964	1965	1965			-953.83	1964.7
56	-952848	1964	1964	1962			-952.85	1963.3
57	-951863	1964	1961	1962			-951.86	1962.3
58	-950878	1961	1962	1962			-950.88	1961.7
59	-949893	1962	1962	1960			-949.89	1961.3
60	-948908	1960	1960	1959			-948.91	1959.7
61	-947923	1957	1959	1959			-947.92	1958.3
62	-946938	1958	1957	1959			-946.94	1958.0
63	-945954	1956	1956	1957			-945.95	1956.3
64	-944969	1955	1955	1956			-944.97	1955.3
65	-943984	1954	1955	1955			-943.98	1954.7
66	-942999	1952	1954	1954			-943.00	1953.3
67	-942014	1953	1951	1952			-942.01	1952.0
68	-941029	1952	1951	1951			-941.03	1951.3
69	-940044	1952	1949	1950			-940.04	1950.3
70	-939060	1950	1948	1949			-939.06	1949.0
71	-938075	1949	1948	1948			-938.08	1948.3
72	-937090	1948	1949	1948			-937.09	1948.3
73	-936105	1948	1946	1947			-936.11	1947.0
74	-935120	1948	1945	1945			-935.12	1946.0
75	-934135	1946	1946	1945			-934.14	1945.7
76	-933150	1944	1943	1944			-933.15	1943.7
77	-932166	1944	1944	1942			-932.17	1943.3
78	-931181	1942	1942	1943			-931.18	1942.3
79	-930196	1941	1941	1942			-930.20	1941.3
80	-929211	1942	1939	1940			-929.21	1940.3
81	-928226	1939	1939	1940			-928.23	1939.3
82	-927241	1939	1939	1938			-927.24	1938.7
83	-926256	1937	1938	1938			-926.26	1937.7
84	-925272	1938	1937	1936			-925.27	1937.0
85	-924287	1935	1934	1936			-924.29	1935.0
86	-923302	1935	1934	1935			-923.30	1934.7
87	-922317	1933	1934	1934			-922.32	1933.7
88	-921332	1932	1934	1934			-921.33	1933.3
89	-920347	1931	1932	1932			-920.35	1931.7
90	-919362	1930	1932	1931			-919.36	1931.0
91	-918378	1930	1929	1930			-918.38	1929.7
92	-917393	1930	1930	1928			-917.39	1929.3
93	-916408	1928	1926	1928			-916.41	1927.3
94	-915423	1926	1926	1927			-915.42	1926.3
95	-914438	1925	1926	1926			-914.44	1925.7
96	-913453	1926	1923	1924			-913.45	1924.3
97	-912468	1924	1923	1923			-912.47	1923.3
98	-911484	1923	1924	1921			-911.48	1922.7
99	-910499	1922	1921	1922			-910.50	1921.7
100	-909514	1921	1921	1922			-909.51	1921.3
101	-908529	1920	1920	1919			-908.53	1919.7
102	-907544	1919	1918	1918			-907.54	1918.3
103	-906559	1918	1918	1917			-906.56	1917.7
104	-905574	1916	1916	1918			-905.57	1916.7
105	-904590	1916	1917	1915			-904.59	1916.0
106	-903605	1914	1915	1914			-903.61	1914.3
107	-902620	1913	1913	1914			-902.62	1913.3
108	-901635	1914	1912	1912			-901.64	1912.7
109	-900650	1912	1913	1911			-900.65	1912.0
110	-899665	1910	1911	1912			-899.67	1911.0
111	-898680	1910	1911	1911			-898.68	1910.7
112	-897696	1909	1911	1909			-897.70	1909.7
113	-896711	1909	1909	1909			-896.71	1909.0
114	-895726	1907	1908	1908			-895.73	1907.7
115	-894741	1907	1906	1907			-894.74	1906.7
116	-893756	1905	1906	1905			-893.76	1905.3
117	-892771	1904	1905	1905			-892.77	1904.7
118	-891787	1903	1903	1905			-891.79	1903.7
119	-890802	1903	1902	1901			-890.80	1902.0
120	-889817	1900	1902	1902			-889.82	1901.3
121	-888832	1901	1901	1902			-888.83	1901.3
122	-887847	1900	1900	1899			-887.85	1899.7
123	-886862	1899	1900	1899			-886.86	1899.3
124	-885877	1898	1899	1897			-885.88	1898.0
125	-884893	1896	1897	1897			-884.89	1896.7
126	-883908	1895	1896	1896			-883.91	1895.7
127	-882923	1895	1894	1894			-882.92	1894.3
128	-881938	1894	1894	1894			-881.94	1894.0
129	-880953	1894	1892	1893			-880.95	1893.0
130	-879968	1892	1892	1891			-879.97	1891.7
131	-878983	1891	1891	1889			-878.98	1890.3
132	-877999	1890	1888	1889			-878.00	1889.0
133	-877014	1889	1888	1889			-877.01	1888.7
134	-876029	1887	1889	1888			-876.03	1888.0
135	-875044	1886	1887	1887			-875.04	1886.7
136	-874059	1885	1886	1886			-874.06	1885.7
137	-873074	1885	1886	1884			-873.07	1885.0
138	-872089	1884	1883	1883			-872.09	1883.3
139	-871105	1884	1883	1882			-871.11	1883.0
140	-870120	1883	1882	1881			-870.12	1882.0
141	-869135	1881	1881	1879			-869.14	1880.3
142	-868150	1879	1879	1880			-868.15	1879.3
143	-867165	1879	1880	1880			-867.17	1879.7
144	-866180	1877	1878	1879			-866.18	1878.0
145	-865195	1876	1877	1877			-865.20	1876.7
146	-864211	1875	1875	1877			-864.21	1875.7
147	-863226	1875	1876	1875			-863.23	1875.3
148	-862241	1875	1874	1874			-862.24	1874.3
149	-861256	1873	1873	1874			-861.26	1873.3
150	-860271	1872	1873	1873			-860.27	1872.7
151	-859286	1872	1871	1871			-859.29	1871.3
152	-858301	1869	1869	1871			-858.30	1869.7
153	-857317	1869	1870	1871			-857.32	1870.0
154	-856332	1868	1868	1869			-856.33	1868.3
155	-855347	1868	1867	1867			-855.35	1867.3
156	-854362	1867	1866	1866			-854.36	1866.3
157	-853377	1866	1865	1865			-853.38	1865.3
158	-852392	1865	1865	1863			-852.39	1864.3
159	-851407	1864	1864	1863			-851.41	1863.7
160	-850423	1862	1863	1862			-850.42	1862.3
161	-849438	1860	1861	1862			-849.44	1861.0
162	-848453	1860	1859	1861			-848.45	1860.0
163	-847468	1859	1860	1859			-847.47	1859.3
164	-846483	1859	1859	1857			-846.48	1858.3
165	-845498	1857	1857	1858			-845.50	1857.3
166	-844513	1856	1857	1857			-844.51	1856.7
167	-843529	1856	1854	1855			-843.53	1855.0
168	-842544	1854	1855	1855			-842.54	1854.7
169	-841559	1852	1853	1854			-841.56	1853.0
170	-840574	1851	1853	1852			-840.57	1852.0
171	-839589	1851	1851	1851			-839.59	1851.0
172	-838604	1851	1850	1850			-838.60	1850.3
173	-837619	1849	1849	1850			-837.62	1849.3
174	-836635	1848	1847	1847			-836.64	1847.3
175	-835650	1846	1848	1848			-835.65	1847.3
176	-834665	1846	1846	1847			-834.67	1846.3
177	-833680	1846	1845	1845			-833.68	1845.3
178	-832695	1844	1844	1846			-832.70	1844.7
179	-831710	1844	1844	1843			-831.71	1843.7
180	-830725	1844	1842	1842			-830.73	1842.7
181	-829741	1842	1843	1842			-829.74	1842.3
182	-828756	1840	1841	1841			-828.76	1840.7
183	-827771	1839	1840	1841			-827.77	1840.0
184	-826786	1840	1839	1838			-826.79	1839.0
185	-825801	1839	1837	1838			-825.80	1838.0
186	-824816	1838	1837	1835			-824.82	1836.7
187	-823831	1835	1836	1837			-823.83	1836.0
188	-822847	1834	1835	1835			-822.85	1834.7
189	-821862	1834	1834	1835			-821.86	1834.3
190	-820877	1834	1834	1832			-820.88	1833.3
191	-819892	1833	1832	1831			-819.89	1832.0
192	-818907	1831	1830	1830			-818.91	1830.3
193	-817922	1831	1830	1829			-817.92	1830.0
194	-816937	1829	1829	1829			-816.94	1829.0
195	-815953	1828	1829	1828			-815.95	1828.3
196	-814968	1827	1827	1828			-814.97	1827.3
197	-813983	1825	1826	1826			-813.98	1825.7
198	-812998	1825	1824	1825			-813.00	1824.7
199	-812013	1823	1824	1825			-812.01	1824.0
200	-811028	1823	1822	1823			-811.03	1822.7
201	-810043	1823	1823	1822			-810.04	1822.7
202	-809059	1822	1820	1820			-809.06	1820.7
203	-808074	1821	1820	1820			-808.07	1820.3
204	-807089	1820	1819	1818			-807.09	1819.0
205	-806104	1818	1819	1819			-806.10	1818.7
206	-805119	1818	1818	1816			-805.12	1817.3
207	-804134	1816	1815	1817			-804.13	1816.0
208	-803149	1816	1814	1815			-803.15	1815.0
209	-802165	1815	1815	1813			-802.17	1814.3
210	-801180	1814	1813	1812			-801.18	1813.0
211	-800195	1813	1813	1812			-800.20	1812.7
212	-799210	1812	1811	1812			-799.21	1811.7
213	-798225	1812	1812	1810			-798.23	1811.3
214	-797240	1811	1811	1809			-797.24	1810.3
215	-796255	1809	1808	1808			-796.26	1808.3
216	-795271	1808	1807	1808			-795.27	1807.7
217	-794286	1807	1806	1807			-794.29	1806.7
218	-793301	1806	1807	1805			-793.30	1806.0
219	-792316	1804	1804	1806			-792.32	1804.7
220	-791331	1804	1805	1804			-791.33	1804.3
221	-790346	1803	1802	1804			-790.35	1803.0
222	-789361	1802	1802	1801			-789.36	1801.7
223	-788377	1802	1801	1800			-788.38	1801.0
224	-787392	1800	1799	1800			-787.39	1799.7
225	-786407	1798	1799	1800			-786.41	1799.0
226	-785422	1799	1798	1797			-785.42	1798.0
227	-784437	1797	1796	1797			-784.44	1796.7
228	-783452	1796	1795	1796			-783.45	1795.7
229	-782468	1795	1794	1795			-782.47	1794.7
230	-781483	1793	1793	1794			-781.48	1793.3
231	-780498	1793	1792	1792			-780.50	1792.3
232	-779513	1792	1791	1792			-779.51	1791.7
233	-778528	1790	1791	1791			-778.53	1790.7
234	-777543	1790	1790	1791			-777.54	1790.3
235	-776558	1788	1789	1790			-776.56	1789.0
236	-775574	1788	1787	1787			-775.57	1787.3
237	-774589	1787	1786	1786			-774.59	1786.3
238	-773604	1786	1786	1785			-773.60	1785.7
239	-772619	1785	1786	1786			-772.62	1785.7
240	-771634	1785	1783	1783			-771.63	1783.7
241	-770649	1783	1784	1783			-770.65	1783.3
242	-769664	1783	1782	1781			-769.66	1782.0
243	-768680	1782	1780	1781			-768.68	1781.0
244	-767695	1780	1779	1780			-767.70	1779.7
245	-766710	1780	1780	1778			-766.71	1779.3
246	-765725	1779	1780	1780			-765.73	1779.7
247	-764740	1779	1777	1778			-764.74	1778.0
248	-763755	1777	1777	1777			-763.76	1777.0
249	-762770	1776	1777	1776			-762.77	1776.3
250	-761786	1775	1775	1775			-761.79	1775.0
251	-760801	1775	1775	1774			-760.80	1774.7
252	-759816	1772	1773	1774			-759.82	1773.0
253	-758831	1773	1772	1771			-758.83	1772.0
254	-757846	1771	1772	1771			-757.85	1771.3
255	-756861	1770	1770	1771			-756.86	1770.3
256	-755876	1769	1769	1770			-755.88	1769.3
257	-754892	1769	1767	1768			-754.89	1768.0
258	-753907	1766	1767	1768			-753.91	1767.0
259	-752922	1767	1765	1766			-752.92	1766.0
260	-751937	1765	1765	1766			-751.94	1765.3
261	-750952	1765	1764	1764			-750.95	1764.3
262	-749967	1763	1762	1764			-749.97	1763.0
263	-748982	1762	1763	1763			-748.98	1762.7
264	-747998	1762	1760	1760			-748.00	1760.7
265	-747013	1759	1760	1761			-747.01	1760.0
266	-746028	1759	1759	1759			-746.03	1759.0
267	-745043	1759	1758	1758			-745.04	1758.3
268	-744058	1756	1758	1758			-744.06	1757.3
269	-743073	1755	1757	1757			-743.07	1756.3
270	-742088	1756	1756	1755			-742.09	1755.7
271	-741104	1754	1755	1754			-741.10	1754.3
272	-740119	1753	1753	1754			-740.12	1753.3
273	-739134	1753	1752	1752			-739.13	1752.3
274	-738149	1752	1751	1752			-738.15	1751.7
275	-737164	1750	1751	1751			-737.16	1750.7
276	-736179	1749	1749	1749			-736.18	1749.0
277	-735194	1748	1748	1748			-735.19	1748.0
278	-734210	1748	1748	1747			-734.21	1747.7
279	-733225	1747	1747	1746			-733.23	1746.7
280	-732240	1746	1746	1746			-732.24	1746.0
281	-731255	1745	1745	1745			-731.26	1745.0
282	-730270	1743	1744	1745			-730.27	1744.0
283	-729285	1743	1742	1743			-729.29	1742.7
284	-728300	1743	1743	1741			-728.30	1742.3
285	-727316	1742	1740	1741			-727.32	1741.0
286	-726331	1739	1740	1740			-726.33	1739.7
287	-725346	1738	1740	1740			-725.35	1739.3
288	-724361	1738	1737	1738			-724.36	1737.7
289	-723376	1737	1737	1738			-723.38	1737.3
290	-722391	1735	1736	1737			-722.39	1736.0
291	-721406	1735	1735	1736			-721.41	1735.3
292	-720422	1734	1735	1734			-720.42	1734.3
293	-719437	1733	1733	1734			-719.44	1733.3
294	-718452	1732	1732	1733			-718.45	1732.3
295	-717467	1730	1731	1732			-717.47	1731.0
296	-716482	1731	1731	1730			-716.48	1730.7
297	-715497	1730	1729	1729			-715.50	1729.3
298	-714512	1727	1728	1728			-714.51	1727.7
299	-713528	1727	1727	1727			-713.53	1727.0
300	-712543	1726	1725	1725			-712.54	1725.3
301	-711558	1725	1724	1725			-711.56	1724.7
302	-710573	1724	1725	1724			-710.57	1724.3
303	-709588	1724	1724	1723			-709.59	1723.7
304	-708603	1722	1723	1723			-708.60	1722.7
305	-707618	1722	1722	1720			-707.62	1721.3
306	-706634	1720	1720	1720			-706.63	1720.0
307	-705649	1720	1719	1719			-705.65	1719.3
308	-704664	1718	1719	1719			-704.66	1718.7
309	-703679	1717	1717	1718			-703.68	1717.3
310	-702694	1717	1716	1716			-702.69	1716.3
311	-701709	1716	1715	1715			-701.71	1715.3
312	-700724	1715	1715	1714			-700.72	1714.7
313	-699740	1713	1714	1714			-699.74	1713.7
314	-698755	1712	1713	1713			-698.76	1712.7
315	-697770	1713	1713	1712			-697.77	1712.7
316	-696785	1711	1711	1710			-696.79	1710.7
317	-695800	1709	1710	1710			-695.80	1709.7
318	-694815	1709	1709	1708			-694.82	1708.7
319	-693830	1709	1709	1708			-693.83	1708.7
320	-692846	1707	1707	1708			-692.85	1707.3
321	-691861	1706	1706	1707			-691.86	1706.3
322	-690876	1704	1706	1706			-690.88	1705.3
323	-689891	1704	1703	1705			-689.89	1704.0
324	-688906	1703	1703	1704			-688.91	1703.3
325	-687921	1702	1701	1702			-687.92	1701.7
326	-686936	1702	1700	1701			-686.94	1701.0
327	-685952	1700	1701	1699			-685.95	1700.0
328	-684967	1699	1700	1700			-684.97	1699.7
329	-683982	1698	1698	1699			-683.98	1698.3
330	-682997	1698	1697	1697			-683.00	1697.3
331	-682012	1695	1697	1696			-682.01	1696.0
332	-681027	1696	1694	1695			-681.03	1695.0
333	-680042	1694	1695	1694			-680.04	1694.3
334	-679058	1693	1693	1693			-679.06	1693.0
335	-678073	1692	1693	1692			-678.07	1692.3
336	-677088	1692	1690	1691			-677.09	1691.0
337	-676103	1691	1692	1690			-676.10	1691.0
338	-675118	1690	1690	1688			-675.12	1689.3
339	-674133	1688	1688	1689			-674.13	1688.3
340	-673148	1688	1687	1687			-673.15	1687.3
341	-672164	1686	1687	1687			-672.16	1686.7
342	-671179	1685	1686	1685			-671.18	1685.3
343	-670194	1684	1683	1685			-670.19	1684.0
344	-669209	1684	1683	1684			-669.21	1683.7
345	-668224	1682	1682	1683			-668.22	1682.3
346	-667239	1683	1681	1681			-667.24	1681.7
347	-666255	1681	1682	1681			-666.26	1681.3
348	-665270	1680	1680	1680			-665.27	1680.0
349	-664285	1679	1679	1679			-664.29	1679.0
350	-663300	1678	1679	1678			-663.30	1678.3
351	-662315	1677	1677	1676			-662.32	1676.7
352	-661330	1675	1676	1676			-661.33	1675.7
353	-660345	1674	1675	1675			-660.35	1674.7
354	-659361	1674	1674	1675			-659.36	1674.3
355	-658376	1674	1672	1673			-658.38	1673.0
356	-657391	1672	1671	1672			-657.39	1671.7
357	-656406	1672	1671	1670			-656.41	1671.0
358	-655421	1671	1669	1669			-655.42	1669.7
359	-654436	1668	1669	1670			-654.44	1669.0
360	-653451	1667	1668	1668			-653.45	1667.7
361	-652467	1667	1667	1667			-652.47	1667.0
362	-651482	1666	1666	1666			-651.48	1666.0
363	-650497	1665	1664	1665			-650.50	1664.7
364	-649512	1663	1664	1664			-649.51	1663.7
365	-648527	1662	1663	1664			-648.53	1663.0
366	-647542	1661	1662	1663			-647.54	1662.0
367	-646557	1661	1660	1661			-646.56	1660.7
368	-645573	1660	1660	1659			-645.57	1659.7
369	-644588	1659	1658	1659			-644.59	1658.7
370	-643603	1659	1658	1658			-643.60	1658.3
371	-642618	1657	1658	1656			-642.62	1657.0
372	-641633	1657	1655	1656			-641.63	1656.0
373	-640648	1655	1656	1655			-640.65	1655.3
374	-639663	1654	1654	1654			-639.66	1654.0
375	-638679	1652	1652	1654			-638.68	1652.7
376	-637694	1651	1652	1652			-637.69	1651.7
377	-636709	1651	1650	1651			-636.71	1650.7
378	-635724	1649	1651	1649			-635.72	1649.7
379	-634739	1649	1649	1650			-634.74	1649.3
380	-633754	1649	1649	1648			-633.75	1648.7
381	-632769	1648	1647	1647			-632.77	1647.3
382	-631785	1646	1647	1647			-631.79	1646.7
383	-630800	1646	1646	1647			-630.80	1646.3
384	-629815	1644	1645	1645			-629.82	1644.7
385	-628830	1643	1645	1644			-628.83	1644.0
386	-627845	1643	1643	1642			-627.85	1642.7
387	-626860	1641	1642	1642			-626.86	1641.7
388	-625875	1641	1640	1641			-625.88	1640.7
389	-624891	1639	1640	1640			-624.89	1639.7
390	-623906	1639	1640	1638			-623.91	1639.0
391	-622921	1638	1637	1638			-622.92	1637.7
392	-621936	1638	1636	1637			-621.94	1637.0
393	-620951	1636	1636	1636			-620.95	1636.0
394	-619966	1635	1635	1635			-619.97	1635.0
395	-618981	1635	1634	1634			-618.98	1634.3
396	-617997	1633	1634	1633			-618.00	1633.3
397	-617012	1631	1632	1633			-617.01	1632.0
398	-616027	1631	1632	1632			-616.03	1631.7
399	-615042	1630	1630	1631			-615.04	1630.3
400	-614057	1630	1629	1629			-614.06	1629.3
401	-613072	1629	1628	1628			-613.07	1628.3
402	-612087	1628	1627	1627			-612.09	1627.3
403	-611103	1626	1626	1626			-611.10	1626.0
404	-610118	1625	1625	1626			-610.12	1625.3
405	-609133	1626	1625	1624			-609.13	1625.0
406	-608148	1623	1624	1623			-608.15	1623.3
407	-607163	1621	1622	1623			-607.16	1622.0
408	-606178	1622	1622	1621			-606.18	1621.7
409	-605193	1620	1620	1621			-605.19	1620.3
410	-604209	1619	1620	1620			-604.21	1619.7
411	-603224	1618	1618	1619			-603.22	1618.3
412	-602239	1617	1618	1617			-602.24	1617.3
413	-601254	1616	1617	1617			-601.25	1616.7
414	-600269	1617	1617	1616			-600.27	1616.7
415	-599284	1615	1614	1616			-599.28	1615.0
416	-598299	1614	1615	1615			-598.30	1614.7
417	-597315	1614	1613	1612			-597.32	1613.0
418	-596330	1612	1611	1613			-596.33	1612.0
419	-595345	1612	1611	1610			-595.35	1611.0
420	-594360	1610	1609	1610			-594.36	1609.7
421	-593375	1609	1610	1610			-593.38	1609.7
422	-592390	1609	1608	1608			-592.39	1608.3
423	-591405	1607	1607	1608			-591.41	1607.3
424	-590421	1607	1606	1606			-590.42	1606.3
425	-589436	1605	1605	1605			-589.44	1605.0
426	-588451	1604	1605	1604			-588.45	1604.3
427	-587466	1603	1604	1604			-587.47	1603.7
428	-586481	1602	1602	1603			-586.48	1602.3
429	-585496	1601	1601	1602			-585.50	1601.3
430	-584511	1600	1600	1601			-584.51	1600.3
431	-583527	1599	1598	1599			-583.53	1598.7
432	-582542	1599	1597	1598			-582.54	1598.0
433	-581557	1597	1597	1597			-581.56	1597.0
434	-580572	1596	1596	1596			-580.57	1596.0
435	-579587	1595	1595	1596			-579.59	1595.3
436	-578602	1594	1594	1594			-578.60	1594.0
437	-577617	1593	1594	1594			-577.62	1593.7
438	-576633	1592	1592	1592			-576.63	1592.0
439	-575648	1590	1591	1592			-575.65	1591.0
440	-574663	1591	1591	1589			-574.66	1590.3
441	-573678	1588	1590	1590			-573.68	1589.3
442	-572693	1588	1589	1589			-572.69	1588.7
443	-571708	1588	1588	1587			-571.71	1587.7
444	-570723	1586	1586	1587			-570.72	1586.3
445	-569739	1586	1585	1585			-569.74	1585.3
446	-568754	1584	1585	1585			-568.75	1584.7
447	-567769	1584	1583	1583			-567.77	1583.3
448	-566784	1582	1582	1583			-566.78	1582.3
449	-565799	1582	1582	1582			-565.80	1582.0
450	-564814	1580	1581	1581			-564.81	1580.7
451	-563829	1580	1581	1581			-563.83	1580.7
452	-562845	1579	1579	1580			-562.85	1579.3
453	-561860	1578	1579	1578			-561.86	1578.3
454	-560875	1578	1577	1577			-560.88	1577.3
455	-559890	1576	1577	1575			-559.89	1576.0
456	-558905	1576	1575	1575			-558.91	1575.3
457	-557920	1574	1573	1574			-557.92	1573.7
458	-556936	1574	1573	1573			-556.94	1573.3
459	-555951	1573	1571	1572			-555.95	1572.0
460	-554966	1571	1572	1571			-554.97	1571.3
461	-553981	1569	1571	1571			-553.98	1570.3
462	-552996	1569	1570	1569			-553.00	1569.3
463	-552011	1568	1568	1569			-552.01	1568.3
464	-551026	1568	1567	1567			-551.03	1567.3
465	-550042	1566	1566	1567			-550.04	1566.3
466	-549057	1565	1566	1565			-549.06	1565.3
467	-548072	1565	1565	1564			-548.07	1564.7
468	-547087	1563	1563	1564			-547.09	1563.3
469	-546102	1562	1562	1562			-546.10	1562.0
470	-545117	1561	1562	1561			-545.12	1561.3
471	-544132	1561	1560	1560			-544.13	1560.3
472	-543148	1559	1560	1559			-543.15	1559.3
473	-542163	1558	1558	1558			-542.16	1558.0
474	-541178	1557	1556	1558			-541.18	1557.0
475	-540193	1556	1557	1555			-540.19	1556.0
476	-539208	1555	1555	1555			-539.21	1555.0
477	-538223	1554	1555	1555			-538.22	1554.7
478	-537238	1553	1554	1553			-537.24	1553.3
479	-536254	1552	1552	1552			-536.25	1552.0
480	-535269	1551	1551	1552			-535.27	1551.3
481	-534284	1550	1551	1551			-534.28	1550.7
482	-533299	1550	1550	1550			-533.30	1550.0
483	-532314	1549	1549	1549			-532.31	1549.0
484	-531329	1547	1548	1549			-531.33	1548.0
485	-530344	1547	1547	1547			-530.34	1547.0
486	-529360	1546	1545	1546			-529.36	1545.7
487	-528375	1544	1545	1545			-528.38	1544.7
488	-527390	1543	1543	1544			-527.39	1543.3
489	-526405	1543	1544	1543			-526.41	1543.3
490	-525420	1542	1541	1541			-525.42	1541.3
491	-524435	1541	1541	1541			-524.44	1541.0
492	-523450	1540	1540	1540			-523.45	1540.0
493	-522466	1539	1539	1539			-522.47	1539.0
494	-521481	1537	1538	1538			-521.48	1537.7
495	-520496	1536	1536	1537			-520.50	1536.3
496	-519511	1536	1535	1536			-519.51	1535.7
497	-518526	1535	1535	1534			-518.53	1534.7
498	-517541	1534	1534	1533			-517.54	1533.7
499	-516556	1533	1532	1533			-516.56	1532.7
500	-515572	1531	1532	1532			-515.57	1531.7
501	-514587	1532	1531	1530			-514.59	1531.0
502	-513602	1530	1530	1530			-513.60	1530.0
503	-512617	1528	1529	1530			-512.62	1529.0
504	-511632	1528	1528	1527			-511.63	1527.7
505	-510647	1528	1527	1526			-510.65	1527.0
506	-509662	1525	1525	1526			-509.66	1525.3
507	-508678	1524	1525	1525			-508.68	1524.7
508	-507693	1523	1523	1525			-507.69	1523.7
509	-506708	1523	1523	1523			-506.71	1523.0
510	-505723	1521	1521	1522			-505.72	1521.3
511	-504738	1521	1521	1521			-504.74	1521.0
512	-503753	1520	1520	1519			-503.75	1519.7
513	-502768	1519	1520	1519			-502.77	1519.3
514	-501784	1518	1519	1518			-501.78	1518.3
515	-500799	1517	1517	1517			-500.80	1517.0
516	-499814	1516	1516	1517			-499.81	1516.3
517	-498829	1516	1516	1515			-498.83	1515.7
518	-497844	1514	1514	1515			-497.84	1514.3
519	-496859	1513	1513	1514			-496.86	1513.3
520	-495874	1513	1513	1513			-495.87	1513.0
521	-494890	1511	1511	1512			-494.89	1511.3
522	-493905	1511	1511	1511			-493.91	1511.0
523	-492920	1509	1510	1510			-492.92	1509.7
524	-491935	1508	1509	1508			-491.94	1508.3
525	-490950	1507	1508	1508			-490.95	1507.7
526	-489965	1507	1507	1507			-489.97	1507.0
527	-488980	1506	1505	1506			-488.98	1505.7
528	-487996	1505	1505	1504			-488.00	1504.7
529	-487011	1504	1504	1505			-487.01	1504.3
530	-486026	1503	1503	1502			-486.03	1502.7
531	-485041	1501	1502	1503			-485.04	1502.0
532	-484056	1500	1501	1501			-484.06	1500.7
533	-483071	1500	1500	1500			-483.07	1500.0
534	-482086	1499	1498	1498			-482.09	1498.3
535	-481102	1497	1498	1498			-481.10	1497.7
536	-480117	1497	1497	1497			-480.12	1497.0
537	-479132	1495	1496	1496			-479.13	1495.7
538	-478147	1495	1495	1495			-478.15	1495.0
539	-477162	1493	1494	1494			-477.16	1493.7
540	-476177	1493	1494	1493			-476.18	1493.3
541	-475192	1491	1492	1492			-475.19	1491.7
542	-474208	1491	1490	1491			-474.21	1490.7
543	-473223	1490	1491	1490			-473.22	1490.3
544	-472238	1489	1488	1488			-472.24	1488.3
545	-471253	1488	1488	1488			-471.25	1488.0
546	-470268	1487	1487	1487			-470.27	1487.0
547	-469283	1485	1486	1487			-469.28	1486.0
548	-468298	1485	1485	1484			-468.30	1484.7
549	-467314	1484	1484	1484			-467.31	1484.0
550	-466329	1482	1483	1484			-466.33	1483.0
551	-465344	1483	1483	1482			-465.34	1482.7
552	-464359	1481	1481	1482			-464.36	1481.3
553	-463374	1481	1481	1481			-463.37	1481.0
554	-462389	1480	1480	1480			-462.39	1480.0
555	-461404	1478	1479	1478			-461.40	1478.3
556	-460420	1478	1477	1477			-460.42	1477.3
557	-459435	1477	1476	1477			-459.44	1476.7
558	-458450	1476	1475	1476			-458.45	1475.7
559	-457465	1475	1474	1475			-457.47	1474.7
560	-456480	1473	1474	1474			-456.48	1473.7
561	-455495	1472	1472	1473			-455.50	1472.3
562	-454510	1472	1472	1472			-454.51	1472.0
563	-453526	1470	1470	1471			-453.53	1470.3
564	-452541	1469	1470	1470			-452.54	1469.7
565	-451556	1469	1469	1468			-451.56	1468.7
566	-450571	1468	1468	1468			-450.57	1468.0
567	-449586	1468	1468	1467			-449.59	1467.7
568	-448601	1468	1467	1467			-448.60	1467.3
569	-447617	1466	1466	1465			-447.62	1465.7
570	-446632	1465	1465	1465			-446.63	1465.0
571	-445647	1464	1464	1464			-445.65	1464.0
572	-444662	1463	1463	1463			-444.66	1463.0
573	-443677	1462	1462	1462			-443.68	1462.0
574	-442692	1462	1461	1461			-442.69	1461.3
575	-441707	1460	1460	1460			-441.71	1460.0
576	-440723	1459	1459	1460			-440.72	1459.3
577	-439738	1458	1458	1458			-439.74	1458.0
578	-438753	1458	1458	1457			-438.75	1457.7
579	-437768	1455	1456	1456			-437.77	1455.7
580	-436783	1456	1455	1454			-436.78	1455.0
581	-435798	1454	1453	1454			-435.80	1453.7
582	-434813	1453	1454	1453			-434.81	1453.3
583	-433829	1453	1452	1452			-433.83	1452.3
584	-432844	1451	1452	1452			-432.84	1451.7
585	-431859	1450	1451	1451			-431.86	1450.7
586	-430874	1449	1449	1450			-430.87	1449.3
587	-429889	1449	1449	1448			-429.89	1448.7
588	-428904	1447	1447	1448			-428.90	1447.3
589	-427919	1446	1446	1447			-427.92	1446.3
590	-426935	1446	1445	1446			-426.94	1445.7
591	-425950	1445	1444	1444			-425.95	1444.3
592	-424965	1443	1444	1444			-424.97	1443.7
593	-423980	1443	1442	1442			-423.98	1442.3
594	-422995	1442	1442	1442			-423.00	1442.0
595	-422010	1440	1441	1441			-422.01	1440.7
596	-421025	1439	1440	1440			-421.03	1439.7
597	-420041	1439	1439	1439			-420.04	1439.0
598	-419056	1438	1438	1438			-419.06	1438.0
599	-418071	1437	1437	1436			-418.07	1436.7
600	-417086	1436	1436	1436			-417.09	1436.0
601	-416101	1434	1435	1435			-416.10	1434.7
602	-415116	1434	1434	1434			-415.12	1434.0
603	-414131	1433	1433	1434			-414.13	1433.3
604	-413147	1432	1432	1432			-413.15	1432.0
605	-412162	1431	1431	1431			-412.16	1431.0
606	-411177	1430	1431	1430			-411.18	1430.3
607	-410192	1429	1429	1429			-410.19	1429.0
608	-409207	1427	1428	1428			-409.21	1427.7
609	-408222	1428	1427	1426			-408.22	1427.0
610	-407237	1426	1427	1426			-407.24	1426.3
611	-406253	1425	1425	1425			-406.25	1425.0
612	-405268	1424	1425	1424			-405.27	1424.3
613	-404283	1424	1424	1423			-404.28	1423.7
614	-403298	1422	1422	1421			-403.30	1421.7
615	-402313	1421	1421	1421			-402.31	1421.0
616	-401328	1420	1420	1420			-401.33	1420.0
617	-400343	1419	1420	1419			-400.34	1419.3
618	-399359	1418	1419	1419			-399.36	1418.7
619	-398374	1418	1417	1418			-398.37	1417.7
620	-397389	1417	1416	1417			-397.39	1416.7
621	-396404	1415	1416	1416			-396.40	1415.7
622	-395419	1414	1415	1415			-395.42	1414.7
623	-394434	1413	1413	1413			-394.43	1413.0
624	-393449	1413	1413	1412			-393.45	1412.7
625	-392465	1411	1412	1412			-392.47	1411.7
626	-391480	1411	1411	1411			-391.48	1411.0
627	-390495	1409	1409	1410			-390.50	1409.3
628	-389510	1408	1409	1409			-389.51	1408.7
629	-388525	1408	1407	1408			-388.53	1407.7
630	-387540	1407	1407	1406			-387.54	1406.7
631	-386555	1406	1406	1406			-386.56	1406.0
632	-385571	1404	1404	1405			-385.57	1404.3
633	-384586	1404	1404	1403			-384.59	1403.7
634	-383601	1403	1403	1403			-383.60	1403.0
635	-382616	1402	1402	1401			-382.62	1401.7
636	-381631	1402	1401	1401			-381.63	1401.3
637	-380646	1400	1400	1400			-380.65	1400.0
638	-379661	1399	1399	1400			-379.66	1399.3
639	-378677	1398	1398	1398			-378.68	1398.0
640	-377692	1397	1397	1397			-377.69	1397.0
641	-376707	1395	1396	1396			-376.71	1395.7
642	-375722	1395	1394	1395			-375.72	1394.7
643	-374737	1394	1393	1394			-374.74	1393.7
644	-373752	1393	1392	1393			-373.75	1392.7
645	-372767	1392	1392	1392			-372.77	1392.0
646	-371783	1391	1391	1391			-371.78	1391.0
647	-370798	1390	1390	1390			-370.80	1390.0
648	-369813	1389	1389	1389			-369.81	1389.0
649	-368828	1387	1388	1388			-368.83	1387.7
650	-367843	1386	1387	1388			-367.84	1387.0
651	-366858	1386	1386	1386			-366.86	1386.0
652	-365873	1385	1385	1386			-365.87	1385.3
653	-364889	1384	1385	1384			-364.89	1384.3
654	-363904	1383	1383	1384			-363.90	1383.3
655	-362919	1382	1383	1382			-362.92	1382.3
656	-361934	1381	1381	1381			-361.93	1381.0
657	-360949	1381	1380	1380			-360.95	1380.3
658	-359964	1379	1379	1379			-359.96	1379.0
659	-358979	1378	1378	1378			-358.98	1378.0
660	-357995	1377	1377	1377			-358.00	1377.0
661	-357010	1377	1376	1376			-357.01	1376.3
662	-356025	1375	1375	1375			-356.03	1375.0
663	-355040	1374	1374	1375			-355.04	1374.3
664	-354055	1373	1373	1373			-354.06	1373.0
665	-353070	1373	1372	1372			-353.07	1372.3
666	-352085	1372	1371	1371			-352.09	1371.3
667	-351101	1370	1369	1370			-351.10	1369.7
668	-350116	1369	1370	1369			-350.12	1369.3
669	-349131	1369	1368	1368			-349.13	1368.3
670	-348146	1368	1367	1367			-348.15	1367.3
671	-347161	1367	1366	1366			-347.16	1366.3
672	-346176	1365	1366	1366			-346.18	1365.7
673	-345191	1365	1364	1364			-345.19	1364.3
674	-344207	1363	1363	1364			-344.21	1363.3
675	-343222	1362	1362	1363			-343.22	1362.3
676	-342237	1361	1361	1362			-342.24	1361.3
677	-341252	1360	1361	1361			-341.25	1360.7
678	-340267	1360	1360	1360			-340.27	1360.0
679	-339282	1358	1359	1359			-339.28	1358.7
680	-338297	1357	1357	1358			-338.30	1357.3
681	-337313	1356	1357	1357			-337.31	1356.7
682	-336328	1355	1356	1356			-336.33	1355.7
683	-335343	1355	1355	1354			-335.34	1354.7
684	-334358	1353	1354	1353			-334.36	1353.3
685	-333373	1353	1354	1353			-333.37	1353.3
686	-332388	1352	1352	1353			-332.39	1352.3
687	-331404	1351	1351	1352			-331.40	1351.3
688	-330419	1350	1350	1350			-330.42	1350.0
689	-329434	1348	1349	1349			-329.43	1348.7
690	-328449	1348	1348	1348			-328.45	1348.0
691	-327464	1347	1347	1347			-327.46	1347.0
692	-326479	1346	1345	1346			-326.48	1345.7
693	-325494	1346	1345	1345			-325.49	1345.3
694	-324510	1343	1344	1344			-324.51	1343.7
695	-323525	1343	1344	1343			-323.53	1343.3
696	-322540	1342	1342	1342			-322.54	1342.0
697	-321555	1341	1342	1341			-321.56	1341.3
698	-320570	1340	1340	1339			-320.57	1339.7
699	-319585	1339	1340	1340			-319.59	1339.7
700	-318600	1338	1338	1339			-318.60	1338.3
701	-317616	1337	1337	1337			-317.62	1337.0
702	-316631	1336	1336	1336			-316.63	1336.0
703	-315646	1336	1335	1335			-315.65	1335.3
704	-314661	1334	1335	1334			-314.66	1334.3
705	-313676	1334	1333	1334			-313.68	1333.7
706	-312691	1333	1333	1333			-312.69	1333.0
707	-311706	1331	1332	1332			-311.71	1331.7
708	-310722	1331	1330	1330			-310.72	1330.3
709	-309737	1329	1329	1329			-309.74	1329.0
710	-308752	1328	1329	1329			-308.75	1328.7
711	-307767	1328	1327	1327			-307.77	1327.3
712	-306782	1327	1327	1326			-306.78	1326.7
713	-305797	1326	1326	1325			-305.80	1325.7
714	-304812	1324	1325	1324			-304.81	1324.3
715	-303828	1323	1324	1324			-303.83	1323.7
716	-302843	1322	1323	1321			-302.84	1322.0
717	-301858	1321	1322	1321			-301.86	1321.3
718	-300873	1320	1320	1321			-300.87	1320.3
719	-299888	1320	1319	1319			-299.89	1319.3
720	-298903	1319	1319	1318			-298.90	1318.7
721	-297918	1318	1318	1318			-297.92	1318.0
722	-296934	1318	1317	1317			-296.93	1317.3
723	-295949	1316	1316	1316			-295.95	1316.0
724	-294964	1315	1314	1316			-294.96	1315.0
725	-293979	1314	1314	1314			-293.98	1314.0
726	-292994	1313	1313	1313			-292.99	1313.0
727	-292009	1312	1312	1312			-292.01	1312.0
728	-291024	1312	1311	1310			-291.02	1311.0
729	-290040	1310	1311	1310			-290.04	1310.3
730	-289055	1309	1309	1309			-289.06	1309.0
731	-288070	1308	1308	1307			-288.07	1307.7
732	-287085	1307	1307	1308			-287.09	1307.3
733	-286100	1306	1306	1306			-286.10	1306.0
734	-285115	1305	1305	1305			-285.12	1305.0
735	-284130	1304	1304	1304			-284.13	1304.0
736	-283146	1302	1303	1303			-283.15	1302.7
737	-282161	1302	1303	1302			-282.16	1302.3
738	-281176	1301	1301	1301			-281.18	1301.0
739	-280191	1300	1300	1301			-280.19	1300.3
740	-279206	1300	1300	1300			-279.21	1300.0
741	-278221	1299	1298	1299			-278.22	1298.7
742	-277236	1298	1297	1298			-277.24	1297.7
743	-276252	1297	1297	1297			-276.25	1297.0
744	-275267	1296	1296	1296			-275.27	1296.0
745	-274282	1294	1294	1295			-274.28	1294.3
746	-273297	1294	1293	1294			-273.30	1293.7
747	-272312	1293	1292	1293			-272.31	1292.7
748	-271327	1292	1292	1292			-271.33	1292.0
749	-270342	1291	1291	1290			-270.34	1290.7
750	-269358	1290	1290	1290			-269.36	1290.0
751	-268373	1289	1289	1289			-268.37	1289.0
752	-267388	1288	1288	1288			-267.39	1288.0
753	-266403	1288	1287	1287			-266.40	1287.3
754	-265418	1286	1286	1287			-265.42	1286.3
755	-264433	1284	1285	1285			-264.43	1284.7
756	-263448	1284	1284	1284			-263.45	1284.0
757	-262464	1283	1283	1283			-262.46	1283.0
758	-261479	1282	1282	1282			-261.48	1282.0
759	-260494	1281	1281	1281			-260.49	1281.0
760	-259509	1280	1281	1281			-259.51	1280.7
761	-258524	1280	1279	1279			-258.52	1279.3
762	-257539	1279	1278	1279			-257.54	1278.7
763	-256554	1277	1277	1277			-256.55	1277.0
764	-255570	1277	1276	1276			-255.57	1276.3
765	-254585	1276	1275	1275			-254.59	1275.3
766	-253600	1274	1274	1275			-253.60	1274.3
767	-252615	1274	1273	1273			-252.62	1273.3
768	-251630	1273	1272	1272			-251.63	1272.3
769	-250645	1271	1272	1272			-250.65	1271.7
770	-249660	1271	1271	1270			-249.66	1270.7
771	-248676	1269	1270	1270			-248.68	1269.7
772	-247691	1268	1268	1268			-247.69	1268.0
773	-246706	1267	1267	1267			-246.71	1267.0
774	-245721	1266	1266	1267			-245.72	1266.3
775	-244736	1265	1265	1266			-244.74	1265.3
776	-243751	1265	1264	1265			-243.75	1264.7
777	-242766	1264	1263	1264			-242.77	1263.7
778	-241782	1262	1263	1263			-241.78	1262.7
779	-240797	1262	1261	1262			-240.80	1261.7
780	-239812	1260	1261	1260			-239.81	1260.3
781	-238827	1260	1260	1260			-238.83	1260.0
782	-237842	1258	1258	1259			-237.84	1258.3
783	-236857	1257	1258	1257			-236.86	1257.3
784	-235872	1257	1256	1256			-235.87	1256.3
785	-234888	1256	1255	1255			-234.89	1255.3
786	-233903	1255	1255	1255			-233.90	1255.0
787	-232918	1254	1254	1253			-232.92	1253.7
788	-231933	1253	1253	1252			-231.93	1252.7
789	-230948	1252	1252	1252			-230.95	1252.0
790	-229963	1251	1251	1251			-229.96	1251.0
791	-228978	1251	1250	1250			-228.98	1250.3
792	-227994	1249	1249	1249			-227.99	1249.0
793	-227009	1248	1248	1248			-227.01	1248.0
794	-226024	1247	1247	1248			-226.02	1247.3
795	-225039	1246	1246	1246			-225.04	1246.0
796	-224054	1245	1244	1245			-224.05	1244.7
797	-223069	1244	1245	1244			-223.07	1244.3
798	-222085	1243	1243	1243			-222.09	1243.0
799	-221100	1242	1242	1243			-221.10	1242.3
800	-220115	1242	1241	1242			-220.12	1241.7
801	-219130	1241	1241	1240			-219.13	1240.7
802	-218145	1239	1239	1240			-218.15	1239.3
803	-217160	1238	1238	1238			-217.16	1238.0
804	-216175	1238	1238	1237			-216.18	1237.7
805	-215191	1236	1236	1237			-215.19	1236.3
806	-214206	1235	1236	1236			-214.21	1235.7
807	-213221	1234	1234	1234			-213.22	1234.0
808	-212236	1233	1233	1233			-212.24	1233.0
809	-211251	1232	1233	1233			-211.25	1232.7
810	-210266	1231	1232	1231			-210.27	1231.3
811	-209281	1230	1230	1230			-209.28	1230.0
812	-208297	1229	1229	1229			-208.30	1229.0
813	-207312	1228	1229	1229			-207.31	1228.7
814	-206327	1227	1227	1228			-206.33	1227.3
815	-205342	1226	1226	1226			-205.34	1226.0
816	-204357	1225	1225	1225			-204.36	1225.0
817	-203372	1224	1225	1224			-203.37	1224.3
818	-202387	1223	1223	1223			-202.39	1223.0
819	-201403	1222	1223	1223			-201.40	1222.7
820	-200418	1222	1221	1222			-200.42	1221.7
821	-199433	1221	1221	1221			-199.43	1221.0
822	-198448	1220	1220	1220			-198.45	1220.0
823	-197463	1220	1219	1219			-197.46	1219.3
824	-196478	1218	1218	1218			-196.48	1218.0
825	-195493	1217	1217	1217			-195.49	1217.0
826	-194509	1216	1216	1216			-194.51	1216.0
827	-193524	1215	1215	1215			-193.52	1215.0
828	-192539	1214	1214	1214			-192.54	1214.0
829	-191554	1213	1213	1214			-191.55	1213.3
830	-190569	1212	1212	1212			-190.57	1212.0
831	-189584	1211	1211	1211			-189.58	1211.0
832	-188599	1210	1210	1210			-188.60	1210.0
833	-187615	1209	1209	1209			-187.62	1209.0
834	-186630	1208	1208	1208			-186.63	1208.0
835	-185645	1208	1207	1207			-185.65	1207.3
836	-184660	1206	1206	1206			-184.66	1206.0
837	-183675	1205	1205	1205			-183.68	1205.0
838	-182690	1205	1204	1204			-182.69	1204.3
839	-181705	1204	1203	1204			-181.71	1203.7
840	-180721	1202	1202	1202			-180.72	1202.0
841	-179736	1201	1201	1202			-179.74	1201.3
842	-178751	1200	1201	1200			-178.75	1200.3
843	-177766	1200	1200	1199			-177.77	1199.7
844	-176781	1199	1199	1198			-176.78	1198.7
845	-175796	1197	1197	1198			-175.80	1197.3
846	-174811	1196	1196	1196			-174.81	1196.0
847	-173827	1195	1195	1196			-173.83	1195.3
848	-172842	1194	1194	1194			-172.84	1194.0
849	-171857	1194	1193	1193			-171.86	1193.3
850	-170872	1192	1192	1192			-170.87	1192.0
851	-169887	1191	1191	1192			-169.89	1191.3
852	-168902	1190	1190	1191			-168.90	1190.3
853	-167917	1189	1190	1189			-167.92	1189.3
854	-166933	1188	1188	1189			-166.93	1188.3
855	-165948	1188	1187	1188			-165.95	1187.7
856	-164963	1187	1186	1186			-164.96	1186.3
857	-163978	1186	1186	1186			-163.98	1186.0
858	-162993	1185	1185	1185			-162.99	1185.0
859	-162008	1184	1184	1184			-162.01	1184.0
860	-161023	1183	1183	1183			-161.02	1183.0
861	-160039	1182	1182	1182			-160.04	1182.0
862	-159054	1181	1181	1181			-159.05	1181.0
863	-158069	1180	1181	1180			-158.07	1180.3
864	-157084	1179	1179	1180			-157.08	1179.3
865	-156099	1178	1178	1177			-156.10	1177.7
866	-155114	1177	1177	1177			-155.11	1177.0
867	-154129	1176	1176	1176			-154.13	1176.0
868	-153145	1175	1175	1175			-153.15	1175.0
869	-152160	1174	1174	1174			-152.16	1174.0
870	-151175	1174	1173	1174			-151.18	1173.7
871	-150190	1172	1172	1172			-150.19	1172.0
872	-149205	1171	1171	1171			-149.21	1171.0
873	-148220	1170	1171	1171			-148.22	1170.7
874	-147235	1169	1169	1169			-147.24	1169.0
875	-146251	1168	1168	1168			-146.25	1168.0
876	-145266	1167	1167	1167			-145.27	1167.0
877	-144281	1166	1166	1167			-144.28	1166.3
878	-143296	1165	1165	1165			-143.30	1165.0
879	-142311	1165	1164	1164			-142.31	1164.3
880	-141326	1163	1164	1163			-141.33	1163.3
881	-140341	1162	1162	1162			-140.34	1162.0
882	-139357	1162	1162	1161			-139.36	1161.7
883	-138372	1160	1160	1161			-138.37	1160.3
884	-137387	1159	1159	1159			-137.39	1159.0
885	-136402	1158	1158	1159			-136.40	1158.3
886	-135417	1158	1157	1157			-135.42	1157.3
887	-134432	1156	1156	1156			-134.43	1156.0
888	-133447	1156	1156	1156			-133.45	1156.0
889	-132463	1156	1155	1155			-132.46	1155.3
890	-131478	1154	1154	1155			-131.48	1154.3
891	-130493	1154	1153	1153			-130.49	1153.3
892	-129508	1152	1152	1152			-129.51	1152.0
893	-128523	1152	1151	1151			-128.52	1151.3
894	-127538	1150	1150	1150			-127.54	1150.0
895	-126553	1149	1149	1149			-126.55	1149.0
896	-125569	1148	1149	1148			-125.57	1148.3
897	-124584	1147	1148	1147			-124.58	1147.3
898	-123599	1146	1146	1146			-123.60	1146.0
899	-122614	1145	1145	1145			-122.61	1145.0
900	-121629	1144	1145	1145			-121.63	1144.7
901	-120644	1144	1143	1143			-120.64	1143.3
902	-119659	1142	1143	1142			-119.66	1142.3
903	-118675	1142	1141	1141			-118.68	1141.3
904	-117690	1141	1140	1141			-117.69	1140.7
905	-116705	1140	1139	1139			-116.71	1139.3
906	-115720	1138	1138	1139			-115.72	1138.3
907	-114735	1137	1137	1138			-114.74	1137.3
908	-113750	1137	1136	1136			-113.75	1136.3
909	-112765	1135	1135	1136			-112.77	1135.3
910	-111781	1135	1135	1134			-111.78	1134.7
911	-110796	1133	1134	1134			-110.80	1133.7
912	-109811	1133	1133	1133			-109.81	1133.0
913	-108826	1131	1131	1131			-108.83	1131.0
914	-107841	1131	1131	1131			-107.84	1131.0
915	-106856	1129	1129	1129			-106.86	1129.0
916	-105872	1128	1129	1129			-105.87	1128.7
917	-104887	1128	1128	1127			-104.89	1127.7
918	-103902	1126	1127	1127			-103.90	1126.7
919	-102917	1126	1126	1126			-102.92	1126.0
920	-101932	1124	1125	1124			-101.93	1124.3
921	-100947	1124	1124	1123			-100.95	1123.7
922	-99962	1123	1123	1123			-99.96	1123.0
923	-98978	1121	1122	1122			-98.98	1121.7
924	-97993	1120	1121	1121			-97.99	1120.7
925	-97008	1120	1120	1120			-97.01	1120.0
926	-96023	1120	1119	1119			-96.02	1119.3
927	-95038	1118	1118	1119			-95.04	1118.3
928	-94053	1117	1117	1117			-94.05	1117.0
929	-93068	1117	1116	1117			-93.07	1116.7
930	-92084	1115	1116	1115			-92.08	1115.3
931	-91099	1115	1114	1114			-91.10	1114.3
932	-90114	1113	1113	1113			-90.11	1113.0
933	-89129	1112	1113	1113			-89.13	1112.7
934	-88144	1111	1111	1111			-88.14	1111.0
935	-87159	1111	1110	1110			-87.16	1110.3
936	-86174	1109	1109	1110			-86.17	1109.3
937	-85190	1108	1108	1109			-85.19	1108.3
938	-84205	1107	1107	1108			-84.21	1107.3
939	-83220	1106	1107	1106			-83.22	1106.3
940	-82235	1105	1105	1106			-82.24	1105.3
941	-81250	1104	1104	1104			-81.25	1104.0
942	-80265	1103	1103	1103			-80.27	1103.0
943	-79280	1102	1103	1102			-79.28	1102.3
944	-78296	1101	1101	1101			-78.30	1101.0
945	-77311	1100	1100	1100			-77.31	1100.0
946	-76326	1099	1100	1100			-76.33	1099.7
947	-75341	1098	1099	1099			-75.34	1098.7
948	-74356	1098	1097	1097			-74.36	1097.3
949	-73371	1096	1096	1096			-73.37	1096.0
950	-72386	1095	1095	1096			-72.39	1095.3
951	-71402	1094	1094	1094			-71.40	1094.0
952	-70417	1093	1094	1093			-70.42	1093.3
953	-69432	1092	1092	1092			-69.43	1092.0
954	-68447	1091	1091	1091			-68.45	1091.0
955	-67462	1091	1091	1090			-67.46	1090.7
956	-66477	1089	1090	1089			-66.48	1089.3
957	-65492	1089	1089	1089			-65.49	1089.0
958	-64508	1088	1088	1088			-64.51	1088.0
959	-63523	1087	1087	1087			-63.52	1087.0
960	-62538	1086	1086	1086			-62.54	1086.0
961	-61553	1085	1085	1085			-61.55	1085.0
962	-60568	1084	1084	1084			-60.57	1084.0
963	-59583	1083	1083	1083			-59.58	1083.0
964	-58598	1081	1082	1082			-58.60	1081.7
965	-57614	1081	1082	1081			-57.61	1081.3
966	-56629	1080	1080	1081			-56.63	1080.3
967	-55644	1079	1079	1079			-55.64	1079.0
968	-54659	1079	1078	1078			-54.66	1078.3
969	-53674	1077	1077	1077			-53.67	1077.0
970	-52689	1076	1076	1076			-52.69	1076.0
971	-51704	1075	1075	1076			-51.70	1075.3
972	-50720	1074	1074	1074			-50.72	1074.0
973	-49735	1073	1073	1073			-49.74	1073.0
974	-48750	1072	1072	1072			-48.75	1072.0
975	-47765	1071	1071	1071			-47.77	1071.0
976	-46780	1070	1070	1070			-46.78	1070.0
977	-45795	1068	1069	1069			-45.80	1068.7
978	-44810	1068	1068	1068			-44.81	1068.0
979	-43826	1067	1067	1067			-43.83	1067.0
980	-42841	1066	1066	1066			-42.84	1066.0
981	-41856	1064	1065	1065			-41.86	1064.7
982	-40871	1064	1064	1064			-40.87	1064.0
983	-39886	1063	1063	1063			-39.89	1063.0
984	-38901	1062	1062	1062			-38.90	1062.0
985	-37916	1061	1061	1061			-37.92	1061.0
986	-36932	1060	1060	1060			-36.93	1060.0
987	-35947	1059	1059	1059			-35.95	1059.0
988	-34962	1058	1058	1058			-34.96	1058.0
989	-33977	1057	1057	1057			-33.98	1057.0
990	-32992	1056	1056	1056			-32.99	1056.0
991	-32007	1055	1055	1055			-32.01	1055.0
992	-31022	1055	1055	1055			-31.02	1055.0
993	-30038	1053	1053	1053			-30.04	1053.0
994	-29053	1053	1053	1053			-29.05	1053.0
995	-28068	1052	1052	1052			-28.07	1052.0
996	-27083	1050	1050	1051			-27.08	1050.3
997	-26098	1049	1049	1049			-26.10	1049.0
998	-25113	1049	1049	1048			-25.11	1048.7
999	-24128	1048	1048	1048			-24.13	1048.0
1000	-23144	1046	1047	1047			-23.14	1046.7
1001	-22159	1046	1046	1046			-22.16	1046.0
1002	-21174	1045	1045	1045			-21.17	1045.0
1003	-20189	1043	1043	1044			-20.19	1043.3
1004	-19204	1043	1043	1043			-19.20	1043.0
1005	-18219	1042	1042	1042			-18.22	1042.0
1006	-17234	1041	1041	1041			-17.23	1041.0
1007	-16250	1040	1040	1040			-16.25	1040.0
1008	-15265	1039	1038	1039			-15.27	1038.7
1009	-14280	1037	1038	1038			-14.28	1037.7
1010	-13295	1036	1037	1037			-13.30	1036.7
1011	-12310	1035	1036	1036			-12.31	1035.7
1012	-11325	1035	1035	1035			-11.33	1035.0
1013	-10340	1033	1034	1034			-10.34	1033.7
1014	-9356	1032	1033	1033			-9.36	1032.7
1015	-8371	1032	1031	1032			-8.37	1031.7
1016	-7386	1030	1031	1031			-7.39	1030.7
1017	-6401	1029	1030	1030			-6.40	1029.7
1018	-5416	1029	1029	1029			-5.42	1029.0
1019	-4431	1028	1028	1028			-4.43	1028.0
1020	-3446	1027	1027	1027			-3.45	1027.0
1021	-2462	1026	1026	1025			-2.46	1025.7
1022	-1477	1023	1025	1023			-1.48	1023.7
1023	-492	1022	1022	1021			-0.49	1021.7
1024	492	1021	1021	1021			0.49	1021.0
1025	1477	1020	1020	1021			1.48	1020.3
1026	2462	1020	1020	1020			2.46	1020.0
1027	3446	1018	1019	1019			3.45	1018.7
1028	4431	1018	1018	1017			4.43	1017.7
1029	5416	1017	1017	1017			5.42	1017.0
1030	6401	1016	1016	1016			6.40	1016.0
1031	7386	1015	1015	1015			7.39	1015.0
1032	8371	1014	1014	1013			8.37	1013.7
1033	9356	1013	1013	1013			9.36	1013.0
1034	10340	1012	1012	1011			10.34	1011.7
1035	11325	1010	1012	1011			11.33	1011.0
1036	12310	1010	1010	1010			12.31	1010.0
1037	13295	1009	1009	1009			13.30	1009.0
1038	14280	1008	1008	1008			14.28	1008.0
1039	15265	1007	1006	1007			15.27	1006.7
1040	16250	1005	1006	1006			16.25	1005.7
1041	17234	1005	1005	1004			17.23	1004.7
1042	18219	1004	1004	1004			18.22	1004.0
1043	19204	1003	1003	1003			19.20	1003.0
1044	20189	1002	1002	1001			20.19	1001.7
1045	21174	1001	1001	1001			21.17	1001.0
1046	22159	1000	1001	1000			22.16	1000.3
1047	23144	999	999	999			23.14	999.0
1048	24128	998	998	998			24.13	998.0
1049	25113	996	997	997			25.11	996.7
1050	26098	996	996	996			26.10	996.0
1051	27083	995	995	995			27.08	995.0
1052	28068	994	994	994			28.07	994.0
1053	29053	993	993	993			29.05	993.0
1054	30038	992	992	992			30.04	992.0
1055	31022	991	991	991			31.02	991.0
1056	32007	990	990	990			32.01	990.0
1057	32992	989	989	989			32.99	989.0
1058	33977	988	988	988			33.98	988.0
1059	34962	987	987	987			34.96	987.0
1060	35947	986	987	987			35.95	986.7
1061	36932	985	985	986			36.93	985.3
1062	37916	985	985	984			37.92	984.7
1063	38901	984	984	984			38.90	984.0
1064	39886	983	982	983			39.89	982.7
1065	40871	981	982	982			40.87	981.7
1066	41856	981	980	981			41.86	980.7
1067	42841	980	979	980			42.84	979.7
1068	43826	979	979	979			43.83	979.0
1069	44810	978	977	978			44.81	977.7
1070	45795	977	977	976			45.80	976.7
1071	46780	976	975	975			46.78	975.3
1072	47765	975	974	974			47.77	974.3
1073	48750	973	974	973			48.75	973.3
1074	49735	973	972	972			49.74	972.3
1075	50720	971	971	971			50.72	971.0
1076	51704	971	970	970			51.70	970.3
1077	52689	969	969	969			52.69	969.0
1078	53674	968	969	969			53.67	968.7
1079	54659	967	967	967			54.66	967.0
1080	55644	966	966	966			55.64	966.0
1081	56629	966	965	965			56.63	965.3
1082	57614	964	965	964			57.61	964.3
1083	58598	963	963	964			58.60	963.3
1084	59583	962	962	963			59.58	962.3
1085	60568	962	962	961			60.57	961.7
1086	61553	961	961	960			61.55	960.7
1087	62538	959	959	959			62.54	959.0
1088	63523	959	958	959			63.52	958.7
1089	64508	957	958	957			64.51	957.3
1090	65492	956	957	956			65.49	956.3
1091	66477	956	956	956			66.48	956.0
1092	67462	955	955	955			67.46	955.0
1093	68447	954	954	954			68.45	954.0
1094	69432	953	953	953			69.43	953.0
1095	70417	952	952	952			70.42	952.0
1096	71402	951	951	951			71.40	951.0
1097	72386	950	950	950			72.39	950.0
1098	73371	949	950	949			73.37	949.3
1099	74356	948	948	948			74.36	948.0
1100	75341	947	947	948			75.34	947.3
1101	76326	946	946	946			76.33	946.0
1102	77311	945	946	945			77.31	945.3
1103	78296	945	944	944			78.30	944.3
1104	79280	943	943	944			79.28	943.3
1105	80265	942	942	942			80.27	942.0
1106	81250	942	941	942			81.25	941.7
1107	82235	941	941	940			82.24	940.7
1108	83220	939	939	939			83.22	939.0
1109	84205	939	938	938			84.21	938.3
1110	85190	938	938	937			85.19	937.7
1111	86174	936	937	936			86.17	936.3
1112	87159	935	936	935			87.16	935.3
1113	88144	934	934	934			88.14	934.0
1114	89129	933	934	934			89.13	933.7
1115	90114	932	932	932			90.11	932.0
1116	91099	931	931	931			91.10	931.0
1117	92084	931	930	930			92.08	930.3
1118	93068	929	930	929			93.07	929.3
1119	94053	928	928	928			94.05	928.0
1120	95038	928	928	928			95.04	928.0
1121	96023	926	926	927			96.02	926.3
1122	97008	926	926	925			97.01	925.7
1123	97993	924	925	924			97.99	924.3
1124	98978	924	924	924			98.98	924.0
1125	99962	923	923	922			99.96	922.7
1126	100947	922	922	922			100.95	922.0
1127	101932	921	920	920			101.93	920.3
1128	102917	920	920	920			102.92	920.0
1129	103902	919	919	919			103.90	919.0
1130	104887	918	918	919			104.89	918.3
1131	105872	917	917	917			105.87	917.0
1132	106856	916	916	916			106.86	916.0
1133	107841	915	915	916			107.84	915.3
1134	108826	914	914	914			108.83	914.0
1135	109811	913	913	913			109.81	913.0
1136	110796	912	912	912			110.80	912.0
1137	111781	911	911	912			111.78	911.3
1138	112765	910	910	910			112.77	910.0
1139	113750	909	909	909			113.75	909.0
1140	114735	908	909	908			114.74	908.3
1141	115720	907	907	907			115.72	907.0
1142	116705	906	906	906			116.71	906.0
1143	117690	905	905	905			117.69	905.0
1144	118675	904	904	904			118.68	904.0
1145	119659	903	903	903			119.66	903.0
1146	120644	902	902	902			120.64	902.0
1147	121629	901	901	901			121.63	901.0
1148	122614	900	900	900			122.61	900.0
1149	123599	899	899	899			123.60	899.0
1150	124584	898	898	899			124.58	898.3
1151	125569	897	897	897			125.57	897.0
1152	126553	896	896	896			126.55	896.0
1153	127538	895	896	895			127.54	895.3
1154	128523	894	894	894			128.52	894.0
1155	129508	893	893	893			129.51	893.0
1156	130493	892	892	893			130.49	892.3
1157	131478	892	892	892			131.48	892.0
1158	132463	891	891	891			132.46	891.0
1159	133447	890	890	890			133.45	890.0
1160	134432	890	889	889			134.43	889.3
1161	135417	888	888	889			135.42	888.3
1162	136402	887	888	887			136.40	887.3
1163	137387	886	886	886			137.39	886.0
1164	138372	885	886	885			138.37	885.3
1165	139357	884	885	884			139.36	884.3
1166	140341	883	884	883			140.34	883.3
1167	141326	883	882	882			141.33	882.3
1168	142311	881	881	882			142.31	881.3
1169	143296	881	880	880			143.30	880.3
1170	144281	880	880	879			144.28	879.7
1171	145266	878	879	879			145.27	878.7
1172	146251	877	878	878			146.25	877.7
1173	147235	876	877	876			147.24	876.3
1174	148220	875	875	875			148.22	875.0
1175	149205	875	875	875			149.21	875.0
1176	150190	873	874	873			150.19	873.3
1177	151175	873	872	873			151.18	872.7
1178	152160	871	871	871			152.16	871.0
1179	153145	871	870	871			153.15	870.7
1180	154129	870	869	870			154.13	869.7
1181	155114	869	869	869			155.11	869.0
1182	156099	868	868	867			156.10	867.7
1183	157084	867	866	867			157.08	866.7
1184	158069	866	865	866			158.07	865.7
1185	159054	864	864	864			159.05	864.0
1186	160039	863	863	863			160.04	863.0
1187	161023	863	863	863			161.02	863.0
1188	162008	862	862	862			162.01	862.0
1189	162993	861	861	861			162.99	861.0
1190	163978	860	860	859			163.98	859.7
1191	164963	859	859	859			164.96	859.0
1192	165948	857	858	858			165.95	857.7
1193	166933	857	857	857			166.93	857.0
1194	167917	856	856	856			167.92	856.0
1195	168902	854	855	855			168.90	854.7
1196	169887	854	855	854			169.89	854.3
1197	170872	853	854	853			170.87	853.3
1198	171857	852	852	852			171.86	852.0
1199	172842	851	851	851			172.84	851.0
1200	173827	850	850	851			173.83	850.3
1201	174811	849	849	849			174.81	849.0
1202	175796	849	848	848			175.80	848.3
1203	176781	847	847	847			176.78	847.0
1204	177766	846	846	846			177.77	846.0
1205	178751	846	845	845			178.75	845.3
1206	179736	844	844	845			179.74	844.3
1207	180721	843	843	843			180.72	843.0
1208	181705	842	842	842			181.71	842.0
1209	182690	841	841	841			182.69	841.0
1210	183675	841	840	841			183.68	840.7
1211	184660	839	839	839			184.66	839.0
1212	185645	839	838	838			185.65	838.3
1213	186630	838	837	837			186.63	837.3
1214	187615	837	836	837			187.62	836.7
1215	188599	835	835	836			188.60	835.3
1216	189584	834	835	834			189.58	834.3
1217	190569	834	833	833			190.57	833.3
1218	191554	832	832	832			191.55	832.0
1219	192539	832	832	832			192.54	832.0
1220	193524	830	830	830			193.52	830.0
1221	194509	830	830	829			194.51	829.7
1222	195493	828	829	828			195.49	828.3
1223	196478	828	827	827			196.48	827.3
1224	197463	827	827	827			197.46	827.0
1225	198448	826	826	826			198.45	826.0
1226	199433	824	825	825			199.43	824.7
1227	200418	824	824	824			200.42	824.0
1228	201403	823	823	823			201.40	823.0
1229	202387	822	822	822			202.39	822.0
1230	203372	821	821	821			203.37	821.0
1231	204357	820	820	821			204.36	820.3
1232	205342	819	819	820			205.34	819.3
1233	206327	818	818	818			206.33	818.0
1234	207312	818	817	817			207.31	817.3
1235	208297	816	817	816			208.30	816.3
1236	209281	816	815	815			209.28	815.3
1237	210266	815	814	813			210.27	814.0
1238	211251	813	813	813			211.25	813.0
1239	212236	812	813	812			212.24	812.3
1240	213221	812	811	811			213.22	811.3
1241	214206	810	810	810			214.21	810.0
1242	215191	809	809	809			215.19	809.0
1243	216175	809	808	808			216.18	808.3
1244	217160	808	807	808			217.16	807.7
1245	218145	807	806	806			218.15	806.3
1246	219130	806	806	805			219.13	805.7
1247	220115	805	804	804			220.12	804.3
1248	221100	803	803	804			221.10	803.3
1249	222085	803	803	802			222.09	802.7
1250	223069	802	802	802			223.07	802.0
1251	224054	801	800	800			224.05	800.3
1252	225039	799	799	799			225.04	799.0
1253	226024	799	798	798			226.02	798.3
1254	227009	798	797	797			227.01	797.3
1255	227994	796	796	797			227.99	796.3
1256	228978	796	796	795			228.98	795.7
1257	229963	795	795	795			229.96	795.0
1258	230948	794	794	793			230.95	793.7
1259	231933	792	792	793			231.93	792.3
1260	232918	792	792	792			232.92	792.0
1261	233903	791	791	790			233.90	790.7
1262	234888	790	790	790			234.89	790.0
1263	235872	788	789	789			235.87	788.7
1264	236857	789	788	788			236.86	788.3
1265	237842	787	787	787			237.84	787.0
1266	238827	786	786	787			238.83	786.3
1267	239812	785	786	785			239.81	785.3
1268	240797	784	784	785			240.80	784.3
1269	241782	783	783	783			241.78	783.0
1270	242766	782	782	781			242.77	781.7
1271	243751	781	781	781			243.75	781.0
1272	244736	781	780	780			244.74	780.3
1273	245721	779	779	778			245.72	778.7
1274	246706	778	778	778			246.71	778.0
1275	247691	777	777	777			247.69	777.0
1276	248676	776	776	776			248.68	776.0
1277	249660	775	775	775			249.66	775.0
1278	250645	775	775	774			250.65	774.7
1279	251630	773	773	773			251.63	773.0
1280	252615	772	772	772			252.62	772.0
1281	253600	771	771	771			253.60	771.0
1282	254585	771	770	770			254.59	770.3
1283	255570	769	769	770			255.57	769.3
1284	256554	768	768	767			256.55	767.7
1285	257539	767	768	767			257.54	767.3
1286	258524	767	766	766			258.52	766.3
1287	259509	765	766	765			259.51	765.3
1288	260494	764	764	764			260.49	764.0
1289	261479	763	763	764			261.48	763.3
1290	262464	763	762	762			262.46	762.3
1291	263448	762	762	761			263.45	761.7
1292	264433	761	761	760			264.43	760.7
1293	265418	759	759	759			265.42	759.0
1294	266403	758	759	759			266.40	758.7
1295	267388	757	758	757			267.39	757.3
1296	268373	756	757	757			268.37	756.7
1297	269358	756	757	756			269.36	756.3
1298	270342	755	754	755			270.34	754.7
1299	271327	754	754	754			271.33	754.0
1300	272312	753	753	752			272.31	752.7
1301	273297	752	752	752			273.30	752.0
1302	274282	751	751	751			274.28	751.0
1303	275267	749	750	750			275.27	749.7
1304	276252	749	749	749			276.25	749.0
1305	277236	748	748	748			277.24	748.0
1306	278221	748	748	748			278.22	748.0
1307	279206	746	746	747			279.21	746.3
1308	280191	746	746	745			280.19	745.7
1309	281176	744	744	745			281.18	744.3
1310	282161	744	744	743			282.16	743.7
1311	283146	743	743	743			283.15	743.0
1312	284130	743	742	741			284.13	742.0
1313	285115	741	741	740			285.12	740.7
1314	286100	740	740	739			286.10	739.7
1315	287085	739	739	739			287.09	739.0
1316	288070	738	737	738			288.07	737.7
1317	289055	736	737	737			289.06	736.7
1318	290040	736	735	736			290.04	735.7
1319	291024	734	735	735			291.02	734.7
1320	292009	734	733	733			292.01	733.3
1321	292994	733	732	733			292.99	732.7
1322	293979	732	732	731			293.98	731.7
1323	294964	730	731	731			294.96	730.7
1324	295949	730	730	730			295.95	730.0
1325	296934	728	729	729			296.93	728.7
1326	297918	728	727	728			297.92	727.7
1327	298903	727	726	727			298.90	726.7
1328	299888	725	726	726			299.89	725.7
1329	300873	725	725	725			300.87	725.0
1330	301858	724	724	723			301.86	723.7
1331	302843	723	723	722			302.84	722.7
1332	303828	723	722	722			303.83	722.3
1333	304812	721	722	722			304.81	721.7
1334	305797	721	721	720			305.80	720.7
1335	306782	719	720	719			306.78	719.3
1336	307767	718	719	719			307.77	718.7
1337	308752	717	717	717			308.75	717.0
1338	309737	717	717	716			309.74	716.7
1339	310722	715	715	716			310.72	715.3
1340	311706	714	714	714			311.71	714.0
1341	312691	713	713	713			312.69	713.0
1342	313676	712	712	712			313.68	712.0
1343	314661	711	711	712			314.66	711.3
1344	315646	711	711	711			315.65	711.0
1345	316631	710	709	709			316.63	709.3
1346	317616	708	708	709			317.62	708.3
1347	318600	707	708	707			318.60	707.3
1348	319585	706	706	707			319.59	706.3
1349	320570	705	706	705			320.57	705.3
1350	321555	705	704	705			321.56	704.7
1351	322540	703	703	703			322.54	703.0
1352	323525	702	702	702			323.53	702.0
1353	324510	702	701	701			324.51	701.3
1354	325494	700	700	701			325.49	700.3
1355	326479	700	700	699			326.48	699.7
1356	327464	699	699	699			327.46	699.0
1357	328449	697	698	698			328.45	697.7
1358	329434	697	697	697			329.43	697.0
1359	330419	695	696	696			330.42	695.7
1360	331404	694	694	695			331.40	694.3
1361	332388	693	693	694			332.39	693.3
1362	333373	692	692	692			333.37	692.0
1363	334358	692	692	691			334.36	691.7
1364	335343	691	691	691			335.34	691.0
1365	336328	691	690	690			336.33	690.3
1366	337313	689	689	689			337.31	689.0
1367	338297	688	688	687			338.30	687.7
1368	339282	687	687	688			339.28	687.3
1369	340267	686	686	686			340.27	686.0
1370	341252	685	685	684			341.25	684.7
1371	342237	684	684	684			342.24	684.0
1372	343222	683	683	683			343.22	683.0
1373	344207	683	682	682			344.21	682.3
1374	345191	681	681	681			345.19	681.0
1375	346176	680	680	681			346.18	680.3
1376	347161	679	679	679			347.16	679.0
1377	348146	678	678	677			348.15	677.7
1378	349131	677	677	678			349.13	677.3
1379	350116	676	676	677			350.12	676.3
1380	351101	676	676	675			351.10	675.7
1381	352085	674	674	674			352.09	674.0
1382	353070	673	673	673			353.07	673.0
1383	354055	672	673	672			354.06	672.3
1384	355040	671	672	671			355.04	671.3
1385	356025	671	670	670			356.03	670.3
1386	357010	669	669	670			357.01	669.3
1387	357995	668	668	668			358.00	668.0
1388	358979	667	668	668			358.98	667.7
1389	359964	667	667	666			359.96	666.7
1390	360949	665	665	665			360.95	665.0
1391	361934	665	664	664			361.93	664.3
1392	362919	664	663	664			362.92	663.7
1393	363904	662	662	662			363.90	662.0
1394	364889	661	661	662			364.89	661.3
1395	365873	660	660	661			365.87	660.3
1396	366858	659	659	659			366.86	659.0
1397	367843	658	659	658			367.84	658.3
1398	368828	658	657	657			368.83	657.3
1399	369813	656	656	656			369.81	656.0
1400	370798	656	656	656			370.80	656.0
1401	371783	655	655	655			371.78	655.0
1402	372767	654	654	653			372.77	653.7
1403	373752	653	653	652			373.75	652.7
1404	374737	652	652	652			374.74	652.0
1405	375722	651	650	651			375.72	650.7
1406	376707	651	649	649			376.71	649.7
1407	377692	649	648	649			377.69	648.7
1408	378677	648	648	648			378.68	648.0
1409	379661	647	647	648			379.66	647.3
1410	380646	646	645	646			380.65	645.7
1411	381631	645	644	645			381.63	644.7
1412	382616	643	643	644			382.62	643.3
1413	383601	643	642	644			383.60	643.0
1414	384586	642	642	643			384.59	642.3
1415	385571	641	641	640			385.57	640.7
1416	386555	640	640	640			386.56	640.0
1417	387540	638	639	639			387.54	638.7
1418	388525	637	637	638			388.53	637.3
1419	389510	637	637	638			389.51	637.3
1420	390495	636	637	635			390.50	636.0
1421	391480	635	636	635			391.48	635.3
1422	392465	634	634	634			392.47	634.0
1423	393449	633	633	633			393.45	633.0
1424	394434	632	632	632			394.43	632.0
1425	395419	631	632	631			395.42	631.3
1426	396404	630	630	630			396.40	630.0
1427	397389	629	629	629			397.39	629.0
1428	398374	628	628	628			398.37	628.0
1429	399359	627	628	628			399.36	627.7
1430	400343	626	627	626			400.34	626.3
1431	401328	625	626	625			401.33	625.3
1432	402313	624	625	625			402.31	624.7
1433	403298	623	624	623			403.30	623.3
1434	404283	623	623	623			404.28	623.0
1435	405268	622	622	621			405.27	621.7
1436	406253	620	620	621			406.25	620.3
1437	407237	619	620	620			407.24	619.7
1438	408222	619	618	619			408.22	618.7
1439	409207	617	618	618			409.21	617.7
1440	410192	617	617	616			410.19	616.7
1441	411177	616	616	616			411.18	616.0
1442	412162	614	615	615			412.16	614.7
1443	413147	615	615	614			413.15	614.7
1444	414131	612	613	613			414.13	612.7
1445	415116	611	611	612			415.12	611.3
1446	416101	611	610	611			416.10	610.7
1447	417086	609	610	610			417.09	609.7
1448	418071	609	609	609			418.07	609.0
1449	419056	607	608	608			419.06	607.7
1450	420041	607	606	607			420.04	606.7
1451	421025	606	606	606			421.03	606.0
1452	422010	605	605	605			422.01	605.0
1453	422995	605	603	604			423.00	604.0
1454	423980	602	604	603			423.98	603.0
1455	424965	602	602	602			424.97	602.0
1456	425950	601	601	601			425.95	601.0
1457	426935	600	600	599			426.94	599.7
1458	427919	599	599	600			427.92	599.3
1459	428904	598	598	598			428.90	598.0
1460	429889	597	596	596			429.89	596.3
1461	430874	596	596	595			430.87	595.7
1462	431859	594	594	596			431.86	594.7
1463	432844	595	593	593			432.84	593.7
1464	433829	593	593	593			433.83	593.0
1465	434813	592	592	592			434.81	592.0
1466	435798	592	591	591			435.80	591.3
1467	436783	590	590	591			436.78	590.3
1468	437768	589	589	590			437.77	589.3
1469	438753	589	589	588			438.75	588.7
1470	439738	587	587	588			439.74	587.3
1471	440723	587	587	586			440.72	586.7
1472	441707	586	586	585			441.71	585.7
1473	442692	584	585	584			442.69	584.3
1474	443677	583	583	584			443.68	583.3
1475	444662	582	583	583			444.66	582.7
1476	445647	581	582	582			445.65	581.7
1477	446632	581	581	581			446.63	581.0
1478	447617	580	581	580			447.62	580.3
1479	448601	580	580	580			448.60	580.0
1480	449586	578	579	579			449.59	578.7
1481	450571	578	578	578			450.57	578.0
1482	451556	577	577	577			451.56	577.0
1483	452541	576	576	576			452.54	576.0
1484	453526	575	575	575			453.53	575.0
1485	454510	574	574	574			454.51	574.0
1486	455495	573	574	574			455.50	573.7
1487	456480	573	572	572			456.48	572.3
1488	457465	570	571	571			457.47	570.7
1489	458450	570	570	569			458.45	569.7
1490	459435	569	569	569			459.44	569.0
1491	460420	567	568	568			460.42	567.7
1492	461404	567	567	567			461.40	567.0
1493	462389	566	566	567			462.39	566.3
1494	463374	565	565	565			463.37	565.0
1495	464359	564	564	564			464.36	564.0
1496	465344	563	563	564			465.34	563.3
1497	466329	562	562	562			466.33	562.0
1498	467314	561	561	561			467.31	561.0
1499	468298	561	561	560			468.30	560.7
1500	469283	560	560	560			469.28	560.0
1501	470268	558	559	558			470.27	558.3
1502	471253	557	557	558			471.25	557.3
1503	472238	557	557	556			472.24	556.7
1504	473223	555	556	556			473.22	555.7
1505	474208	555	555	554			474.21	554.7
1506	475192	554	554	553			475.19	553.7
1507	476177	553	553	552			476.18	552.7
1508	477162	552	552	551			477.16	551.7
1509	478147	551	550	551			478.15	550.7
1510	479132	549	550	550			479.13	549.7
1511	480117	549	548	549			480.12	548.7
1512	481102	547	547	548			481.10	547.3
1513	482086	547	547	547			482.09	547.0
1514	483071	546	545	545			483.07	545.3
1515	484056	545	545	544			484.06	544.7
1516	485041	544	544	544			485.04	544.0
1517	486026	544	543	542			486.03	543.0
1518	487011	542	542	542			487.01	542.0
1519	487996	541	541	540			488.00	540.7
1520	488980	540	541	540			488.98	540.3
1521	489965	539	539	538			489.97	538.7
1522	490950	538	537	538			490.95	537.7
1523	491935	537	537	537			491.94	537.0
1524	492920	536	536	536			492.92	536.0
1525	493905	535	536	535			493.91	535.3
1526	494890	534	533	535			494.89	534.0
1527	495874	533	533	533			495.87	533.0
1528	496859	532	532	531			496.86	531.7
1529	497844	531	530	531			497.84	530.7
1530	498829	530	530	530			498.83	530.0
1531	499814	529	529	528			499.81	528.7
1532	500799	528	528	528			500.80	528.0
1533	501784	526	527	527			501.78	526.7
1534	502768	525	526	526			502.77	525.7
1535	503753	526	526	525			503.75	525.7
1536	504738	525	524	524			504.74	524.3
1537	505723	524	523	523			505.72	523.3
1538	506708	522	523	523			506.71	522.7
1539	507693	522	521	522			507.69	521.7
1540	508678	520	520	521			508.68	520.3
1541	509662	520	520	519			509.66	519.7
1542	510647	518	519	519			510.65	518.7
1543	511632	517	518	519			511.63	518.0
1544	512617	517	517	517			512.62	517.0
1545	513602	516	515	515			513.60	515.3
1546	514587	514	515	515			514.59	514.7
1547	515572	513	513	514			515.57	513.3
1548	516556	512	513	513			516.56	512.7
1549	517541	511	512	512			517.54	511.7
1550	518526	510	510	511			518.53	510.3
1551	519511	509	510	510			519.51	509.7
1552	520496	509	509	510			520.50	509.3
1553	521481	507	508	508			521.48	507.7
1554	522466	506	507	507			522.47	506.7
1555	523450	507	506	505			523.45	506.0
1556	524435	504	504	505			524.44	504.3
1557	525420	504	504	503			525.42	503.7
1558	526405	503	502	502			526.41	502.3
1559	527390	502	503	502			527.39	502.3
1560	528375	501	501	501			528.38	501.0
1561	529360	499	499	501			529.36	499.7
1562	530344	498	499	499			530.34	498.7
1563	531329	497	498	499			531.33	498.0
1564	532314	496	497	498			532.31	497.0
1565	533299	495	496	495			533.30	495.3
1566	534284	494	494	494			534.28	494.0
1567	535269	495	493	493			535.27	493.7
1568	536254	493	493	494			536.25	493.3
1569	537238	491	492	492			537.24	491.7
1570	538223	491	492	491			538.22	491.3
1571	539208	491	491	490			539.21	490.7
1572	540193	489	489	490			540.19	489.3
1573	541178	489	488	488			541.18	488.3
1574	542163	487	487	487			542.16	487.0
1575	543148	486	487	487			543.15	486.7
1576	544132	486	484	485			544.13	485.0
1577	545117	485	484	484			545.12	484.3
1578	546102	484	483	483			546.10	483.3
1579	547087	483	482	482			547.09	482.3
1580	548072	481	481	482			548.07	481.3
1581	549057	480	481	480			549.06	480.3
1582	550042	479	480	479			550.04	479.3
1583	551026	478	478	479			551.03	478.3
1584	552011	478	477	477			552.01	477.3
1585	552996	476	477	477			553.00	476.7
1586	553981	475	475	475			553.98	475.0
1587	554966	474	475	475			554.97	474.7
1588	555951	475	473	473			555.95	473.7
1589	556936	472	473	473			556.94	472.7
1590	557920	472	472	471			557.92	471.7
1591	558905	470	470	470			558.91	470.0
1592	559890	468	469	470			559.89	469.0
1593	560875	467	468	469			560.88	468.0
1594	561860	467	468	468			561.86	467.7
1595	562845	467	466	466			562.85	466.3
1596	563829	466	466	465			563.83	465.7
1597	564814	465	465	464			564.81	464.7
1598	565799	464	465	464			565.80	464.3
1599	566784	463	463	463			566.78	463.0
1600	567769	461	461	462			567.77	461.3
1601	568754	460	461	460			568.75	460.3
1602	569739	459	460	459			569.74	459.3
1603	570723	459	459	460			570.72	459.3
1604	571708	458	458	459			571.71	458.3
1605	572693	457	457	457			572.69	457.0
1606	573678	456	456	456			573.68	456.0
1607	574663	455	455	454			574.66	454.7
1608	575648	455	453	454			575.65	454.0
1609	576633	454	453	452			576.63	453.0
1610	577617	452	453	453			577.62	452.7
1611	578602	451	452	451			578.60	451.3
1612	579587	451	450	449			579.59	450.0
1613	580572	449	450	449			580.57	449.3
1614	581557	448	449	448			581.56	448.3
1615	582542	447	447	447			582.54	447.0
1616	583527	446	446	446			583.53	446.0
1617	584511	446	445	445			584.51	445.3
1618	585496	445	444	445			585.50	444.7
1619	586481	444	444	443			586.48	443.7
1620	587466	443	442	442			587.47	442.3
1621	588451	441	442	440			588.45	441.0
1622	589436	439	440	441			589.44	440.0
1623	590421	440	440	439			590.42	439.7
1624	591405	438	439	438			591.41	438.3
1625	592390	438	437	437			592.39	437.3
1626	593375	437	436	436			593.38	436.3
1627	594360	435	436	436			594.36	435.7
1628	595345	434	434	433			595.35	433.7
1629	596330	433	434	433			596.33	433.3
1630	597315	433	432	432			597.32	432.3
1631	598299	431	431	433			598.30	431.7
1632	599284	430	430	429			599.28	429.7
1633	600269	429	430	430			600.27	429.7
1634	601254	428	428	429			601.25	428.3
1635	602239	429	427	427			602.24	427.7
1636	603224	427	428	427			603.22	427.3
1637	604209	427	426	425			604.21	426.0
1638	605193	425	425	424			605.19	424.7
1639	606178	424	425	425			606.18	424.7
1640	607163	423	423	423			607.16	423.0
1641	608148	421	422	423			608.15	422.0
1642	609133	422	421	420			609.13	421.0
1643	610118	420	420	420			610.12	420.0
1644	611103	420	419	418			611.10	419.0
1645	612087	418	418	418			612.09	418.0
1646	613072	418	417	417			613.07	417.3
1647	614057	416	417	416			614.06	416.3
1648	615042	414	415	416			615.04	415.0
1649	616027	415	414	414			616.03	414.3
1650	617012	412	414	414			617.01	413.3
1651	617997	412	413	412			618.00	412.3
1652	618981	411	411	411			618.98	411.0
1653	619966	411	411	411			619.97	411.0
1654	620951	409	408	410			620.95	409.0
1655	621936	409	408	409			621.94	408.7
1656	622921	407	407	408			622.92	407.3
1657	623906	407	406	406			623.91	406.3
1658	624891	405	406	406			624.89	405.7
1659	625875	404	406	405			625.88	405.0
1660	626860	403	405	404			626.86	404.0
1661	627845	403	401	403			627.85	402.3
1662	628830	402	401	402			628.83	401.7
1663	629815	400	400	401			629.82	400.3
1664	630800	399	400	400			630.80	399.7
1665	631785	398	399	400			631.79	399.0
1666	632769	398	399	397			632.77	398.0
1667	633754	397	397	397			633.75	397.0
1668	634739	395	396	396			634.74	395.7
1669	635724	395	395	395			635.72	395.0
1670	636709	394	393	393			636.71	393.3
1671	637694	394	394	392			637.69	393.3
1672	638679	393	393	392			638.68	392.7
1673	639663	391	391	391			639.66	391.0
1674	640648	391	391	390			640.65	390.7
1675	641633	389	389	390			641.63	389.3
1676	642618	389	389	388			642.62	388.7
1677	643603	387	388	388			643.60	387.7
1678	644588	386	387	387			644.59	386.7
1679	645573	385	386	386			645.57	385.7
1680	646557	384	384	385			646.56	384.3
1681	647542	383	385	384			647.54	384.0
1682	648527	383	383	383			648.53	383.0
1683	649512	382	382	381			649.51	381.7
1684	650497	381	381	380			650.50	380.7
1685	651482	379	380	380			651.48	379.7
1686	652467	377	379	379			652.47	378.3
1687	653451	378	377	377			653.45	377.3
1688	654436	377	376	376			654.44	376.3
1689	655421	375	376	376			655.42	375.7
1690	656406	374	374	375			656.41	374.3
1691	657391	374	374	373			657.39	373.7
1692	658376	372	372	373			658.38	372.3
1693	659361	371	372	373			659.36	372.0
1694	660345	370	370	371			660.35	370.3
1695	661330	370	369	369			661.33	369.3
1696	662315	369	368	369			662.32	368.7
1697	663300	367	368	368			663.30	367.7
1698	664285	366	366	367			664.29	366.3
1699	665270	366	365	366			665.27	365.7
1700	666255	365	364	365			666.26	364.7
1701	667239	364	363	363			667.24	363.3
1702	668224	363	364	362			668.22	363.0
1703	669209	361	361	362			669.21	361.3
1704	670194	360	362	362			670.19	361.3
1705	671179	361	359	360			671.18	360.0
1706	672164	358	359	359			672.16	358.7
1707	673148	358	358	359			673.15	358.3
1708	674133	357	358	357			674.13	357.3
1709	675118	358	357	356			675.12	357.0
1710	676103	355	356	355			676.10	355.3
1711	677088	355	354	354			677.09	354.3
1712	678073	354	353	354			678.07	353.7
1713	679058	352	352	353			679.06	352.3
1714	680042	351	351	352			680.04	351.3
1715	681027	350	350	351			681.03	350.3
1716	682012	350	349	349			682.01	349.3
1717	682997	349	348	348			683.00	348.3
1718	683982	348	347	347			683.98	347.3
1719	684967	347	347	346			684.97	346.7
1720	685952	345	345	346			685.95	345.3
1721	686936	345	344	344			686.94	344.3
1722	687921	344	343	343			687.92	343.3
1723	688906	343	343	341			688.91	342.3
1724	689891	342	341	341			689.89	341.3
1725	690876	339	341	341			690.88	340.3
1726	691861	340	340	339			691.86	339.7
1727	692846	339	338	338			692.85	338.3
1728	693830	338	338	337			693.83	337.7
1729	694815	336	336	336			694.82	336.0
1730	695800	334	336	336			695.80	335.3
1731	696785	334	333	335			696.79	334.0
1732	697770	334	334	333			697.77	333.7
1733	698755	332	332	334			698.76	332.7
1734	699740	332	331	332			699.74	331.7
1735	700724	332	331	330			700.72	331.0
1736	701709	330	330	329			701.71	329.7
1737	702694	329	329	329			702.69	329.0
1738	703679	328	327	327			703.68	327.3
1739	704664	327	327	327			704.66	327.0
1740	705649	326	326	326			705.65	326.0
1741	706634	326	325	324			706.63	325.0
1742	707618	324	324	325			707.62	324.3
1743	708603	322	322	324			708.60	322.7
1744	709588	323	322	323			709.59	322.7
1745	710573	322	322	322			710.57	322.0
1746	711558	321	320	320			711.56	320.3
1747	712543	320	319	319			712.54	319.3
1748	713528	317	319	319			713.53	318.3
1749	714512	318	317	317			714.51	317.3
1750	715497	316	316	317			715.50	316.3
1751	716482	315	316	315			716.48	315.3
1752	717467	315	315	314			717.47	314.7
1753	718452	313	314	314			718.45	313.7
1754	719437	313	313	313			719.44	313.0
1755	720422	311	311	311			720.42	311.0
1756	721406	310	311	311			721.41	310.7
1757	722391	310	309	309			722.39	309.3
1758	723376	308	309	309			723.38	308.7
1759	724361	307	308	308			724.36	307.7
1760	725346	306	306	307			725.35	306.3
1761	726331	305	305	305			726.33	305.0
1762	727316	304	306	305			727.32	305.0
1763	728300	304	303	303			728.30	303.3
1764	729285	302	302	303			729.29	302.3
1765	730270	302	301	302			730.27	301.7
1766	731255	301	301	300			731.26	300.7
1767	732240	298	299	300			732.24	299.0
1768	733225	297	299	299			733.23	298.3
1769	734210	297	299	297			734.21	297.7
1770	735194	297	297	298			735.19	297.3
1771	736179	297	297	295			736.18	296.3
1772	737164	295	294	296			737.16	295.0
1773	738149	294	295	294			738.15	294.3
1774	739134	293	294	293			739.13	293.3
1775	740119	293	292	291			740.12	292.0
1776	741104	291	292	293			741.10	292.0
1777	742088	291	290	290			742.09	290.3
1778	743073	290	290	289			743.07	289.7
1779	744058	289	288	288			744.06	288.3
1780	745043	287	287	287			745.04	287.0
1781	746028	287	286	286			746.03	286.3
1782	747013	285	286	285			747.01	285.3
1783	747998	284	285	285			748.00	284.7
1784	748982	283	284	283			748.98	283.3
1785	749967	282	281	282			749.97	281.7
1786	750952	280	282	282			750.95	281.3
1787	751937	279	280	281			751.94	280.0
1788	752922	280	279	279			752.92	279.3
1789	753907	279	279	278			753.91	278.7
1790	754892	278	277	277			754.89	277.3
1791	755876	276	277	276			755.88	276.3
1792	756861	275	275	276			756.86	275.3
1793	757846	275	274	274			757.85	274.3
1794	758831	274	274	273			758.83	273.7
1795	759816	273	273	272			759.82	272.7
1796	760801	273	272	271			760.80	272.0
1797	761786	271	272	270			761.79	271.0
1798	762770	270	270	269			762.77	269.7
1799	763755	268	269	270			763.76	269.0
1800	764740	267	268	268			764.74	267.7
1801	765725	268	266	266			765.73	266.7
1802	766710	266	265	266			766.71	265.7
1803	767695	265	264	266			767.70	265.0
1804	768680	264	263	264			768.68	263.7
1805	769664	263	263	263			769.66	263.0
1806	770649	261	262	264			770.65	262.3
1807	771634	261	261	261			771.63	261.0
1808	772619	261	259	260			772.62	260.0
1809	773604	259	260	260			773.60	259.7
1810	774589	258	258	259			774.59	258.3
1811	775574	258	256	257			775.57	257.0
1812	776558	255	255	257			776.56	255.7
1813	777543	255	255	256			777.54	255.3
1814	778528	254	255	256			778.53	255.0
1815	779513	254	254	253			779.51	253.7
1816	780498	252	252	253			780.50	252.3
1817	781483	251	251	252			781.48	251.3
1818	782468	252	251	250			782.47	251.0
1819	783452	249	251	251			783.45	250.3
1820	784437	248	249	248			784.44	248.3
1821	785422	248	247	248			785.42	247.7
1822	786407	246	245	246			786.41	245.7
1823	787392	246	246	245			787.39	245.7
1824	788377	245	244	244			788.38	244.3
1825	789361	243	243	244			789.36	243.3
1826	790346	244	243	242			790.35	243.0
1827	791331	242	241	242			791.33	241.7
1828	792316	241	240	240			792.32	240.3
1829	793301	239	240	240			793.30	239.7
1830	794286	239	239	239			794.29	239.0
1831	795271	238	239	237			795.27	238.0
1832	796255	237	236	238			796.26	237.0
1833	797240	235	236	237			797.24	236.0
1834	798225	235	235	234			798.23	234.7
1835	799210	233	235	234			799.21	234.0
1836	800195	232	232	233			800.20	232.3
1837	801180	231	232	232			801.18	231.7
1838	802165	232	232	231			802.17	231.7
1839	803149	230	231	230			803.15	230.3
1840	804134	230	230	229			804.13	229.7
1841	805119	228	229	230			805.12	229.0
1842	806104	228	227	227			806.10	227.3
1843	807089	227	226	226			807.09	226.3
1844	808074	226	225	225			808.07	225.3
1845	809059	224	223	224			809.06	223.7
1846	810043	223	223	224			810.04	223.3
1847	811028	221	224	223			811.03	222.7
1848	812013	222	221	221			812.01	221.3
1849	812998	220	220	221			813.00	220.3
1850	813983	218	220	220			813.98	219.3
1851	814968	219	219	218			814.97	218.7
1852	815953	217	218	217			815.95	217.3
1853	816937	216	215	215			816.94	215.3
1854	817922	216	216	215			817.92	215.7
1855	818907	214	215	215			818.91	214.7
1856	819892	214	215	213			819.89	214.0
1857	820877	213	213	212			820.88	212.7
1858	821862	212	212	211			821.86	211.7
1859	822847	210	211	211			822.85	210.7
1860	823831	210	210	209			823.83	209.7
1861	824816	210	210	208			824.82	209.3
1862	825801	207	208	208			825.80	207.7
1863	826786	208	207	206			826.79	207.0
1864	827771	207	206	206			827.77	206.3
1865	828756	205	204	204			828.76	204.3
1866	829741	204	203	203			829.74	203.3
1867	830725	204	203	202			830.73	203.0
1868	831710	201	203	202			831.71	202.0
1869	832695	200	202	201			832.70	201.0
1870	833680	199	200	200			833.68	199.7
1871	834665	199	199	199			834.67	199.0
1872	835650	198	197	197			835.65	197.3
1873	836635	198	197	196			836.64	197.0
1874	837619	196	195	196			837.62	195.7
1875	838604	195	196	195			838.60	195.3
1876	839589	195	193	194			839.59	194.0
1877	840574	193	194	193			840.57	193.3
1878	841559	192	193	194			841.56	193.0
1879	842544	190	192	192			842.54	191.3
1880	843529	190	190	191			843.53	190.3
1881	844513	188	190	189			844.51	189.0
1882	845498	188	187	188			845.50	187.7
1883	846483	187	186	188			846.48	187.0
1884	847468	187	186	186			847.47	186.3
1885	848453	186	185	184			848.45	185.0
1886	849438	185	183	184			849.44	184.0
1887	850423	183	184	185			850.42	184.0
1888	851407	182	183	182			851.41	182.3
1889	852392	182	181	180			852.39	181.0
1890	853377	180	179	181			853.38	180.0
1891	854362	180	178	179			854.36	179.0
1892	855347	179	179	178			855.35	178.7
1893	856332	177	178	178			856.33	177.7
1894	857317	176	176	177			857.32	176.3
1895	858301	175	176	175			858.30	175.3
1896	859286	174	174	175			859.29	174.3
1897	860271	173	173	173			860.27	173.0
1898	861256	172	173	173			861.26	172.7
1899	862241	172	171	171			862.24	171.3
1900	863226	169	171	171			863.23	170.3
1901	864211	170	169	168			864.21	169.0
1902	865195	168	168	169			865.20	168.3
1903	866180	169	168	167			866.18	168.0
1904	867165	166	166	167			867.17	166.3
1905	868150	166	166	165			868.15	165.7
1906	869135	166	165	163			869.14	164.7
1907	870120	163	165	165			870.12	164.3
1908	871105	163	163	163			871.11	163.0
1909	872089	161	161	162			872.09	161.3
1910	873074	160	161	162			873.07	161.0
1911	874059	159	160	161			874.06	160.0
1912	875044	159	160	159			875.04	159.3
1913	876029	158	159	158			876.03	158.3
1914	877014	156	157	158			877.01	157.0
1915	877999	157	155	156			878.00	156.0
1916	878983	155	156	156			878.98	155.7
1917	879968	154	155	153			879.97	154.0
1918	880953	153	154	154			880.95	153.7
1919	881938	152	152	153			881.94	152.3
1920	882923	152	151	150			882.92	151.0
1921	883908	150	150	151			883.91	150.3
1922	884893	148	150	149			884.89	149.0
1923	885877	148	147	148			885.88	147.7
1924	886862	147	147	146			886.86	146.7
1925	887847	146	147	145			887.85	146.0
1926	888832	145	146	145			888.83	145.3
1927	889817	145	144	144			889.82	144.3
1928	890802	143	145	143			890.80	143.7
1929	891787	142	142	141			891.79	141.7
1930	892771	140	142	142			892.77	141.3
1931	893756	141	141	140			893.76	140.7
1932	894741	140	139	138			894.74	139.0
1933	895726	137	139	139			895.73	138.3
1934	896711	136	138	138			896.71	137.3
1935	897696	136	137	136			897.70	136.3
1936	898680	136	135	135			898.68	135.3
1937	899665	135	135	134			899.67	134.7
1938	900650	134	134	133			900.65	133.7
1939	901635	133	133	132			901.64	132.7
1940	902620	131	131	132			902.62	131.3
1941	903605	130	130	131			903.61	130.3
1942	904590	129	130	130			904.59	129.7
1943	905574	129	128	128			905.57	128.3
1944	906559	128	127	127			906.56	127.3
1945	907544	127	126	128			907.54	127.0
1946	908529	125	126	127			908.53	126.0
1947	909514	126	125	124			909.51	125.0
1948	910499	124	123	123			910.50	123.3
1949	911484	122	122	124			911.48	122.7
1950	912468	121	122	123			912.47	122.0
1951	913453	120	122	121			913.45	121.0
1952	914438	119	121	120			914.44	120.0
1953	915423	118	118	120			915.42	118.7
1954	916408	117	119	118			916.41	118.0
1955	917393	117	116	116			917.39	116.3
1956	918378	117	115	115			918.38	115.7
1957	919362	114	116	116			919.36	115.3
1958	920347	115	113	113			920.35	113.7
1959	921332	113	114	112			921.33	113.0
1960	922317	112	113	113			922.32	112.7
1961	923302	111	111	110			923.30	110.7
1962	924287	111	110	110			924.29	110.3
1963	925272	109	108	108			925.27	108.3
1964	926256	108	109	108			926.26	108.3
1965	927241	106	106	108			927.24	106.7
1966	928226	106	106	106			928.23	106.0
1967	929211	104	106	106			929.21	105.3
1968	930196	104	104	103			930.20	103.7
1969	931181	103	104	103			931.18	103.3
1970	932166	102	102	103			932.17	102.3
1971	933150	100	103	102			933.15	101.7
1972	934135	100	100	101			934.14	100.3
1973	935120	100	100	100			935.12	100.0
1974	936105	99	99	99			936.11	99.0
1975	937090	98	99	98			937.09	98.3
1976	938075	98	98	97			938.08	97.7
1977	939060	97	97	96			939.06	96.7
1978	940044	96	95	94			940.04	95.0
1979	941029	94	94	94			941.03	94.0
1980	942014	92	92	94			942.01	92.7
1981	942999	91	93	93			943.00	92.3
1982	943984	92	91	90			943.98	91.0
1983	944969	90	90	89			944.97	89.7
1984	945954	90	90	89			945.95	89.7
1985	946938	88	88	89			946.94	88.3
1986	947923	87	88	87			947.92	87.3
1987	948908	87	85	86			948.91	86.0
1988	949893	86	86	85			949.89	85.7
1989	950878	86	84	84			950.88	84.7
1990	951863	83	84	83			951.86	83.3
1991	952848	82	81	83			952.85	82.0
1992	953832	82	81	80			953.83	81.0
1993	954817	80	79	80			954.82	79.7
1994	955802	78	79	80			955.80	79.0
1995	956787	77	78	79			956.79	78.0
1996	957772	78	78	77			957.77	77.7
1997	958757	78	77	76			958.76	77.0
1998	959742	74	76	76			959.74	75.3
1999	960726	74	74	75			960.73	74.3
2000	961711	74	73	72			961.71	73.0
2001	962696	72	72	73			962.70	72.3
2002	963681	72	70	72			963.68	71.3
2003	964666	70	70	71			964.67	70.3
2004	965651	68	70	71			965.65	69.7
2005	966636	69	68	68			966.64	68.3
2006	967620	66	68	68			967.62	67.3
2007	968605	66	67	67			968.61	66.7
2008	969590	65	65	65			969.59	65.0
2009	970575	64	63	66			970.58	64.3
2010	971560	63	64	63			971.56	63.3
2011	972545	64	63	62			972.55	63.0
2012	973530	61	62	63			973.53	62.0
2013	974514	60	60	62			974.51	60.7
2014	975499	59	60	61			975.50	60.0
2015	976484	59	59	59			976.48	59.0
2016	977469	57	58	58			977.47	57.7
2017	978454	58	57	56			978.45	57.0
2018	979439	57	56	55			979.44	56.0
2019	980424	55	54	55			980.42	54.7
2020	981408	55	55	54			981.41	54.7
2021	982393	52	54	53			982.39	53.0
2022	983378	51	53	53			983.38	52.3
2023	984363	51	52	51			984.36	51.3
2024	985348	50	51	50			985.35	50.3
2025	986333	50	50	49			986.33	49.7
2026	987318	47	49	49			987.32	48.3
2027	988302	46	46	48			988.30	46.7
2028	989287	47	46	46			989.29	46.3
2029	990272	45	46	46			990.27	45.7
2030	991257	44	45	44			991.26	44.3
2031	992242	42	43	44			992.24	43.0
2032	993227	43	42	41			993.23	42.0
2033	994212	41	40	41			994.21	40.7
2034	995196	41	40	40			995.20	40.3
2035	996181	40	40	39			996.18	39.7
2036	997166	39	39	38			997.17	38.7
2037	998151	37	38	37			998.15	37.3
2038	999136	37	37	36			999.14	36.7
2039	1000121	36	35	36			1000.12	35.7
2040	1001106	35	33	33			1001.11	33.7
2041	1002090	32	33	34			1002.09	33.0
2042	1003075	32	32	33			1003.08	32.3
2043	1004060	32	31	32			1004.06	31.7
2044	1005045	30	31	32			1005.05	31.0
2045	1006030	31	29	29			1006.03	29.7
2046	1007015	29	31	30			1007.02	30.0
2047	1008000	27	30	28			1008.00	28.3
Transfer Function CH=3
Delta [mV]
[LSB]