## meas
Cordia / 24.03.22
SINAD/ENOB evaluation
Function generator : Agilent 33250A

Data size	8191
FFT size	4096
Sampling rate (Fs) [Ms/s]	2.5
applied window: blackmanharris >> Coherent power Gain (correction factor)=0.42

input frequency **	9765.625	19531.25	39062.5	78125	156250	312500	625000	703125	781250	859375	937500	1015625	1054687.5	1132812.5	1171875	1210937.5	1230468.75
input frequency [MHz]	0.00977	0.01953	0.03906	0.07813	0.15625	0.31250	0.62500	0.70313	0.78125	0.85938	0.93750	1.01563	1.05469	1.13281	1.17188	1.21094	1.23047
Peak-2-Peak Input %FS *	93.16%	92.99%	92.52%	92.12%	90.14%	86.69%	83.62%	82.58%	81.37%	80.01%	78.58%	77.06%	76.24%	74.58%	73.70%	72.80%	72.33%
Mean OUTPUT [lsb]	1051.5	1051.6	1051.6	1051.2	1051.5	1051.2	1051.2	1051.4	1051.4	1051.4	1051.3	1051.3	1051.4	1051.3	1051.3	1051.3	1051.3
AC_RMA Amplitude [lsb]	674.6	673.3	669.9	667.0	652.7	627.7	605.5	598.0	589.2	579.3	569.0	558.0	552.1	540.0	533.7	527.1	523.7
Amplitude [lsb]	954.0	952.2	947.4	943.3	923.0	887.7	856.3	845.7	833.2	819.3	804.7	789.1	780.7	763.7	754.7	745.5	740.7
N sampled period	32	64	128	256	512	1024	2048	2304	2560	2816	3072	3328	3456	3712	3840	3968	4032
fundamental index	32	64	128	256	512	1024	2047	2303	2559	2815	3071	3327	3455	3711	3839	3967	4031
fundamental frequency (FFT) [Hz]	9768.01	19536.02	39072.04	78144.08	156288.16	312576.31	624847.37	702991.45	781135.53	859279.61	937423.69	1015567.77	1054639.80	1132783.88	1171855.92	1210927.96	1230463.98
THD+N [%]	0.134	0.1353	0.1559	0.213	0.2323	0.205	0.1555	0.2327	0.226	0.2001	0.187	0.1916	0.1916	0.1947	0.1942	0.1999	0.194
SINAD [db]	57.5	57.4	56.2	53.5	52.7	53.8	55.7	52.7	52.9	54	54.6	54.4	54.4	54.2	54.2	54	54.2
ENOB [bits]	9.26	9.26	9.05	8.59	8.46	8.65	8.95	8.46	8.5	8.67	8.77	8.74	8.74	8.71	8.72	8.68	8.72
error Freq %	0.024420024319999	0.024420024319999	0.024420024319999	0.024420024319999	0.024420024319999	0.024420024319999	-0.02442002448	-0.018993352391107	-0.014652014592007	-0.011100011054548	-0.008140008106666	-0.005635390227689	-0.004522226725927	-0.002526209412423	-0.001628001621326	-0.000787742719996	-0.000387619433649

	* Amplitude input / 1024
	** function generator
AC characteristics
Input Freq. [MHz]
[Bits]
%FS